ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 27.01.01 Контролер измерительных приборов

Квалификация (и) выпускника

Контролер

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 27.00.00: | ________________________________________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | ________________________________________ (регистрационный номер) _Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № _____от ________ (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии (далее – ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 17.08.22 г. № 747.

ПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

| Организация-разработчик: | Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 27.00.00 Управление в технических системах |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	7

4.1. Общие компетенции	7

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	18

5.1. Примерный учебный план	18

5.2. Примерный календарный учебный график	20

5.3. Примерная рабочая программа воспитания	23

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы	23

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	23

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	23

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	26

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	27

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	28

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	28

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	29

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	29

Раздел 8. Разработчики примерной образовательной программы	30

Приложение 1. Примерные программы профессиональных модулей	31

Приложение 1.1 Примерная рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности»	31

Приложение 2 Примерные программы учебных дисциплин	51

Приложение 2.1 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.01 История России»	51

Приложение 2.2 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности»	62

Приложение 2.3 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности»	76

Приложение 2.4 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.04 Физическая культура»	90

Приложение 2.5 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.05 Основы бережливого производства»	101

Приложение 2.6 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «СГ.06 Основы финансовой грамотности»	114

Приложение 2.7 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Инженерная графика»	126

Приложение 2.8 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Электронная техника»	137

Приложение 2.9 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «ОП.03 Метрология и стандартизация»	150

Приложение 2.10 Примерная рабочая программа учебной дисциплины «ОП.04 Аналоговая схемотехника»	163

Приложение 3 Примерная рабочая программа воспитания	175

Приложение 4 Примерные оценочные материалы для ГИА	194

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов, утвержденного приказом Минпросвещения России 
от 17.08.2022 г. № 747 (далее – ФГОС СПО).

ПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 
«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 17 августа 2022 г. № 747 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 «Контролер измерительных приборов»;

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 г. N 70167)

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» июня 2021 г. № 432н «Об утверждении профессионального стандарта «Контролер измерительных приборов и специального инструмента».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП – примерная образовательная программа;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП – общепрофессиональный цикл;

П – профессиональный цикл;

МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;

ОП – общепрофессиональная дисциплина;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «контролер».

При разработке образовательной программы организация устанавливает направленность, которая конкретизирует содержание программы путем ориентации 
на виды деятельности:

осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности.

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «контролер» – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «контролер» – 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

3.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | ПМ 01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | определять этапы решения задачи; |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | составлять план действия; определять необходимые ресурсы; |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации; |
|  |  | определять необходимые источники информации; |
|  |  | планировать процесс поиска; |
|  |  | структурировать получаемую информацию; |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | приемы структурирования информации; |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; |
|  |  | оформлять бизнес-план; |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | основы финансовой грамотности; |
|  |  | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии (специальности); |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | принципы бережливого производства; |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии (специальности) |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | основы здорового образа жизни; |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | особенности произношения; |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | ПК 1.1. Осуществлять выбор и подготовку к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией; | Навыки: |
|  |  | чтения технической документации на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; |
|  |  | выбора различных шаблонов и универсальных средств измерений в соответствии с поставленной задачей |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать техническую документацию на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; |
|  |  | выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы; |
|  |  | правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы; |
|  |  | система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; |
|  |  | обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей; |
|  |  | технические требования, предъявляемые к мерам и измерительным приборам; |
|  |  | требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер и измерительных приборов |
|  | ПК 1.2. Использовать универсальные и специальные средства калибровки и поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок различной сложности | Навыки: |
|  |  | выявления дефектов и повреждений разного вида при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | использования шаблонов и универсальных средств измерений при контроле качества рабочих поверхностей и подвижных частей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
|  |  | Умения: |
|  |  | проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; |
|  |  | требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | методы контроля точности геометрических параметров |
|  | ПК 1.3. Выполнять калибровку измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Навыки: |
|  |  | калибровки измерительных приборов и установок различной сложности; |
|  |  | определения точности измерительных приборов и установок различной сложности; |
|  |  | выполнения контрольных измерений |
|  |  | Умения: |
|  |  | применять эталоны, стандартные образцы и специальный инструмент для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | определять точность настройки измерительных приборов; |
|  |  | выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; |
|  |  | обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов |
|  |  | Знания: |
|  |  | методики определения точности настройки измерительных приборов; |
|  |  | методики определения погрешностей мер и измерительных приборов; |
|  |  | методики обработки результатов измерений для определения погрешностей измерительных приборов |
|  | ПК 1.4. Осуществлять поверку мер, измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Навыки: |
|  |  | поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности; |
|  |  | определения дефектов и браков мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
|  |  | Умения: |
|  |  | проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | определять точность настройки измерительных приборов; |
|  |  | выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; |
|  |  | обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов; |
|  |  | выявлять дефекты мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; |
|  |  | требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | методы контроля точности геометрических параметров; |
|  |  | виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | методы контроля качества поверхностей; |
|  |  | виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
|  | ПК 1.5. Осуществлять обработку результатов измерений, определять вид и причины погрешностей средств измерений | Навыки: |
|  |  | проведения измерений и оценки погрешностей; расчета и устранения эффектов погрешностей |
|  |  | Умения: |
|  |  | получать результаты измерений с учетом погрешностей |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные виды погрешностей; методы определения и расчета погрешностей; основы статистического анализа данных. |
|  | ПК 1.6. Оформлять результаты калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности | Навыки: |
|  |  | оформления паспорта, формуляра, акта извещения, отчетов, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер и измерительных приборов |
|  |  | Знания: |
|  |  | нормативно-техническая документация на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | основы материаловедения; типы дефектов и виды брака продукции; |
|  |  | виды дефектов мер и измерительных приборов; |
|  |  | правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер и измерительных приборов |
|  | ПК 1.7. Оформлять протоколы, свидетельства, сертификаты по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности; | Навыки: |
|  |  | оформления протоколов, свидетельств, сертификатов по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |
|  |  | Знания: |
|  |  | нормативно-техническая документация на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; |
|  |  | правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практ. подготовки | Объем образовательной программы в академических часах, по видам учебных занятий | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 956 | 160 | 416 | 540 |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 220 | 174 | 46 | 174 | 0 |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 32 | 12 | 20 | 12 |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 26 | 10 | 26 |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 36 | 28 | 8 | 28 |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 32 | 24 | 8 | 24 |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 216 | 156 | 60 | 156 | 0 |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 36 | 28 | 8 | 28 |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электронная техника | 54 | 38 | 16 | 38 |  |  |  |  |
| ОП.03 | Метрология и стандартизация | 72 | 52 | 20 | 52 |  |  |  |  |
| ОП.04 | Аналоговая схемотехника | 54 | 38 | 16 | 38 |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 680 | 626 | 54 | 86 | 540 |  |  |  |
| ПМ.01 | Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 680 | 626 | 54 | 86 | 540 |  |  |  |
| МДК 01.01 | Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 140 | 86 | 54 | 86 |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | 216 | 216 |  |  | 216 | - |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 324 | 324 |  |  | 324 | - |  |  |
| ПМ.01.ЭК | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Вариативная часть ОП | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

| Индекс | Компоненты программы | сентябрь | ПН | октябрь | ПН | ноябрь | декабрь | ПН | январь | ПН | февраль | ПН | март | ПН | апрель | ПН | май | июнь | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| СГ.01 | История России | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| СГ.04 | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| ОП. 01 | Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.02 | Электронная техника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| ОП.03 | Метрология и стандартизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ОП.4 | Аналоговая схемотехника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 680 |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 324 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |
| Вариативная часть образовательной программы | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся

в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин

Иностранного языка

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Технического регулирования и метрологии

Управления качеством

Инженерной графики

Электронной техники

Лаборатории:

Мер и измерений

Технического контроля

Технических и метрологических измерений

Мастерские:

Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений

Слесарная мастерская

Залы:

– спортивный зал

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал;

и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Учебная доска |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся |  |
| 3 | Наглядные пособия |  |
| 4 | Рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедийный проектор |  |
| 3 | Мультимедийный экран, средства аудиовизуализации |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Иностранного языка».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.) |  |
| 4 | Комплекты дидактических раздаточных материалов |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедийный проектор |  |
| 3 | Мультимедийный экран |  |
| 4 | Информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые пособия, магнитофон |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Рабочее место преподавателя |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся |  |
| 3 | Комплект учебно-наглядных пособий |  |
| 4 | Комплекты индивидуальных средств защиты |  |
| 5 | Робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи |  |
| Дополнительное оборудование |
| 1 | Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| 2 | Огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные) |  |
| 3 | Огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания |  |
| 4 | Учебные автоматы АК-74 |  |
| 5 | Винтовки пневматические |  |
| 6 | Медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты |  |
| 7 | Косынки перевязочные |  |
| 8 | Ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) |  |
| 9 | Шинный материал (металлические, Дитерихса) |  |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедийный проектор |  |
| 3 | Мультимедийный экран, комплект видеофильмов и видео-инструктажей |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Технического регулирования и метрологии».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Учебная доска |  |
| 2 | Плакаты |  |
| 3 | Наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютерная техника |  |
| 2 | Экран |  |
| 3 | Мультимедийный проектор |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Управления качеством».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Учебная доска |  |
| 2 | Плакаты |  |
| 3 | Наглядными пособиями |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», экраном, мультимедийным проектором |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Инженерной графики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочие места преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер с соответствующим программы обеспечением, мультимедийным оборудованием, выходом в сеть Интернет) |  |
| 2 | Макеты |  |
| 3 | Модели |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Кабинет «Электронной техники»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Посадочные места и по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочие места преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Ноутбук, выход в сеть интернет |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Спортивный зал.

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |
| 1 | Гимнастическое оборудование |  |
| 2 | Легкоатлетический инвентарь |  |
| 3 | Оборудование и инвентарь для спортивных игр |  |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Табло |  |
| 2 | Аудиоаппаратура |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Дополнительное оборудование |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Управления качеством»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |
| 1 | Учебная доска |  |
| 2 | Плакаты |  |
| 3 | Наглядные пособия |  |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 2 | Экран |  |
| 3 | Мультимедийный проектор |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Дополнительное оборудование |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Мер и измерений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Ноутбук, выход в сеть интернет |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных занятий |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Лаборатория «Технического контроля».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Ноутбук, выход в сеть интернет |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| 1 | Необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных занятий. |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Лаборатория «Технических и метрологических измерений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Учебная мебель |  |
| 2 | Приборы для измерения массы |  |
| 3 | Приборы для измерения объема |  |
| 4 | Приборы для измерения тепловых величин |  |
| 5 | Инструменты для выполнения измерений |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Эталонной базой для проведения монтажа, |  |
| 2 | Наладка и регулировка средств измерений; |  |
| 3 | Специальные средства настройки и калибровки технических средств измерений |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

Мастерская «Слесарная мастерская».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| 1 | Верстак с тисками |  |
| 2 | Поверочная и разметочные плиты |  |
| 3 | Доска с закрепленным инструментом для осуществления сборки |  |
| 4 | Монтаж, демонтажа и ремонта приборов, при помощи ручного слесарного инструмента, простейших вспомогательных средств и оборудования |  |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| II Технические средства (при необходимости) |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
| Основное оборудование |
| Дополнительное оборудование |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, отвечающего потребностям отрасли и требованиям работодателей.

Производственная практика реализуется в организациях технического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена.

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 3).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «контролер».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены в приложении 4.

# Раздел 8. Разработчики примерной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Бурганов Николай Тафкильевич | К.т.н., директор ГАПОУ Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», доцент кафедры теоретических основ радиотехники Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина |
| Кольчурина Ирина Юрьевна | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», к.т.н., директор Института передовых инженерных технологий |
| Макаров Георгий Валентинович | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», доцент кафедры Менеджмента качества и инноваций |
| Пономарёва Кира Валерьевна | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», доцент кафедры Менеджмента качества и инноваций |
| Долгополова Елена Николаевна | ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры», методист |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Меньшикова Светлана Николаевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», заместитель директора |

# Приложение 1. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 1.1

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ МЕР, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ МЕР, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности |
| ПК 1.1 | Осуществлять выбор и подготовку к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией |
| ПК 1.2 | Использовать универсальные и специальные средства калибровки и поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
| ПК 1.3 | Выполнять калибровку измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 1.4 | Осуществлять поверку мер, измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 1.5 | Осуществлять обработку результатов измерений, определять вид и причины погрешностей средств измерений |
| ПК 1.6 | Оформлять результаты калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
| ПК 1.7 | Оформлять протоколы, свидетельства, сертификаты по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | чтения технической документации на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; выбора различных шаблонов и универсальных средств измерений в соответствии с поставленной задачей; выявления дефектов и повреждений разного вида при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использования шаблонов и универсальных средств измерений при контроле качества рабочих поверхностей и подвижных частей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; калибровки измерительных приборов и установок различной сложности; определения точности измерительных приборов и установок различной сложности; выполнения контрольных измерений; поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности; определения дефектов и браков мер, измерительных приборов и установок различной сложности; проведения измерений и оценка погрешностей; расчета и устранения эффектов погрешностей; оформления паспорта, формуляра, акта извещения, отчетов, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; оформления протоколов, свидетельств, сертификатов по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности. |
| --- | --- |
| Уметь | читать техническую документацию на меры, измерительные устройства и приборы различной сложности; выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе шаблоны и универсальные средства измерений; проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; применять эталоны, стандартные образцы и специальный инструмент для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; определять точность настройки измерительных приборов; выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов; проверять наличие дефектов и повреждений при внешнем осмотре мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; проверять взаимодействие подвижных частей при опробовании мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать шаблоны и универсальные средства измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; использовать универсальные и специальные средства измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; применять эталоны и стандартные образцы для контроля погрешностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; определять точность настройки измерительных приборов; выполнять контрольные измерения измерительными приборами для сравнения с опорными значениями; обрабатывать результаты измерений для определения погрешностей измерительных приборов; выявлять дефекты мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; определять вид брака мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; получать результаты измерений с учетом погрешностей; устранять влияния погрешностей на результат измерений; оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер и измерительных приборов; оформлять паспорта, формуляры, акты, извещения, отчеты, протоколы и свидетельства по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности. |
| Знать | основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы; правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы; систему допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; обозначение на чертежах допусков размеров, формы, ориентации и месторасположения поверхностей, шероховатости поверхностей; технические требования, предъявляемые к мерам и измерительным приборам; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер и измерительных приборов; технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля точности геометрических параметров; методики определения точности настройки измерительных приборов; методики определения погрешностей мер и измерительных приборов; методики обработки результатов измерений для определения погрешностей измерительных приборов; технические требования, предъявляемые к мерам, измерительным приборам и устройствам различной сложности; требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения внешнего осмотра мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; порядок выполнения опробования мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля точности геометрических параметров; виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения шаблонов и универсальных средств измерений для контроля точности геометрических параметров мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; методы контроля качества поверхностей; виды, конструкции, назначение, возможности и правила применения универсальных средств измерений для контроля качества рабочих поверхностей мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; основные виды погрешностей; методы определения и расчета погрешностей; основы статистического анализа данных; нормативно-техническую документацию на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; основы материаловедения; типы дефектов и виды брака продукции; виды дефектов мер и измерительных приборов; правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер и измерительных приборов; нормативно-техническую документацию на проведение контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности; правила оформления паспортов, формуляров, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля мер, измерительных приборов и устройств различной сложности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 680

в том числе в форме практической подготовки 626

Из них на освоение МДК 140

в том числе самостоятельная работа ____

практики, в том числе учебная 216

производственная 324

Промежуточная аттестация 36.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1-1.7 ОК 01-05,09 | Раздел 1. МДК 01.01 Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 680 | 626 | 140 | 86 | - |  |  | 216 | 324 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 324 | Х |  |  |  | 324 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 | Х |  |  |  |  |
|  | Всего: | 680 | 626 | 140 | 86 | - | Х | 36 | 216 | 324 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. ПМ 01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 680/626 |
| МДК. 01.01. Технология контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | 140/86 |
| Тема 1.1. Проведение поверки состояния рабочих эталонов | Содержание | 16 |
|  | 1. Эталоны, их классификация и виды. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим мерам и измерительным приборам. Классификация и виды средств поверки и калибровки. | 6 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | 1. Практическое занятие «Анализ действующих нормативных документов в области средств измерений, подлежащих метрологическому контролю и надзору». | 2 |
|  | 2. Практическое занятие «Расчет абсолютной, относительной и приведенной погрешности измерения на ПЭВМ». | 2 |
|  | 3. Практическое занятие «Выбор эталона. Применение эталона. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим мерам». | 6 |
| Тема 1.2. Проведение поверки состояния рабочих мер | Содержание | 22 |
|  | 1. Выбор средств поверки и калибровки, применение средств поверки и калибровки. Первичная, периодическая и внеочередная проверка эталонов и рабочих мер. Методы оценки состояния эталонов и рабочих мер. Определение метрологических характеристик и документационное оформление результатов. | 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | 1. Лабораторное занятие «Операции и средства поверки рабочих мер. Определение метрологических характеристик рабочих мер. Оформление результатов поверки рабочих мер». | 8 |
|  | 2. Лабораторное занятие «Применение вычислительной техники при поверке и калибровке средств измерений». | 4 |
| Тема 2.1. Принципы работы и обслуживание измерительной техники | Содержание | 34 |
|  | Принципы работы измерительных приборов. Выбор измерительной техники. Ввод в эксплуатацию, подготовка к применению и использование по назначению измерительной техники. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники. Планирование поверки и ремонта средств измерений. Порядок сдачи средств измерений на поверку и в ремонт. | 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |
|  | 1. Лабораторное занятие «Операции и средства поверки штангенциркулей. Определение метрологических характеристик цифрового штангенциркуля и его поверка. Оформление результатов поверки цифрового штангенциркуля» | 8 |
|  | 2. Лабораторное занятие «Определение метрологических характеристик цифрового вольтметра. Метрологическая калибровка цифрового вольтметра. Оформление результатов поверки цифрового вольтметра» | 8 |
|  | 3. Лабораторное занятие «Определение метрологических характеристик термопары. Метрологическая калибровка термопары. Оформление результатов калибровки термопары» | 8 |
| Тема 2.2. Организация эксплуатации измерительной техники | Содержание | 6 |
|  | Организация и ведение рекламационной работы. Правила транспортирования измерительной техники. Условия и порядок хранения измерительной техники. Категорирование измерительной техники, порядок продления ресурса (срока службы) измерительной техники. Порядок списания и утилизации измерительной техники. Особенности опытной эксплуатации измерительной техники. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную документацию на измерительную технику. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники. Контроль правильности эксплуатации измерительной техники. | 6 |
| Тема 3.1 Организация контроля качества простых мер и измерительных приборов | Содержание | 30 |
|  | Организация рабочего места контролера. Выбор и подготовка шаблонов и универсальных средств измерений к простым мерам и измерительным приборам. Технология определения качества простых мер и измерительных приборов. Определение погрешностей простых мер и приборов. Установление видов дефектов и браков простых мер и измерительных приборов. Порядок оформления отчетной документации, паспортов, актов, извещений, протоколов и свидетельств по результатам контроля простых мер и измерительных приборов. | 18 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | 1. Практическое занятие «Формирование шаблонов к простым мерам измерений». | 4 |
|  | 2. Практическое занятие «Определение погрешностей простых мер измерений и шаблонов». | 4 |
|  | 3. Практическое занятие «Определение видов дефектов и браков простых мер и приборов» | 4 |
| Тема 3.2 Организация контроля качества мер и измерительных приборов | Содержание | 32 |
|  | Выбор и подготовка шаблонов и универсальных средств измерений к мерам и измерительным приборам высокой сложности. Технология определения качества мер и измерительных приборов высокой сложности. Определение погрешностей мер и приборов высокой сложности. Установление видов дефектов и браков мер и измерительных приборов высокой сложности. | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |
|  | 1. Практическое занятие «Определение конструктива и принципа работы токарного станка серии JET. Формирование шаблонов для оценки контроля качества сложных мер измерений» | 6 |
|  | 2. Практическое занятие «Определение конструктива и принципа работы газоанализатора» | 4 |
|  | 3. Практическое занятие «Порядок оформления отчетной документации по результатам контроля» | 8 |
|  | 4. Практическое занятие «Определение видов дефектов и браков мер и приборов высокой сложности» | 4 |
|  | 5. Практическое занятие «Контроль и фиксация параметров измерительных приборов высокой сложности» | 6 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Эталоны и их предназначение. Классификация эталонов Отличия эталонов от мер Меры физических величин Единицы физических величин Системы измерения Поверочная схема Методы передачи информации о размере единицы физической величины Отличия аналоговых приборов от цифровых Способы и устройства измерения температуры Виды технического обслуживания измерительной техники Виды ремонта измерительной техники Содержание работ по техническому обслуживанию измерительной техники Ремонтные нормативы Правила и требования к условиям хранения рабочих эталонов Нормативные и технические документы Устройство термопары Устройство термосопротивления Погрешности измерений Прямые и косвенные измерения Методы прямых измерений Метрологические характеристики средств измерений Виды дефектов и браков Порядок выбора мер к измерительным приборам Рабочее место контролера Нормативные и технические документы по результатам контроля Влияние внешних факторов на измерения Технология определения качества простых мер и измерительных приборов |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с учебными мастерскими, (производственным участком). Подготовка оборудования и инструментов к работе. 2. Ремонт, регулировка, испытание и монтаж приборов. 3. Настройка и наладка устройства защиты оборудования. 4. Дефекты ремонтируемых приборов и их устранение. 5. Слесарная обработка деталей. 6. Монтаж сложных схем соединений. 7. Абсолютная и относительная погрешности при проверке и испытании приборов. 8. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты на приборы. 9. Регулировка и проверка всех видов контрольно-измерительных приборов. 10. Изучение степеней износа деталей и узлов. 11. Наладка и комплексное опробование послемонтажных схем. | 216 |
| Производственная практика Виды работ 1. Знакомство с организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 2. Проведение входного контроля рабочей документации и материалов 3. Участие в разработке монтажных чертежей 4. Изготовление и доставка заготовок на объект 5. Составление технологических карт, с привязкой к реальному объекту. 6. Выбор и использование инструментов и приспособлений для ведения работ. 7. Выполнение монтажных работ. 8. Выполнение слесарной обработки деталей. 9. Выполнение настройки, регулировки, испытаний, различных приборов. 10. Определение степени износа деталей и узлов. | 324 |
| Всего | 680 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием: учебной доской, плакатами, наглядными пособиями, техническими средствами компьютерной техникой, экраном, мультимедийным проектором.

Кабинет «Управления качеством», оснащенный оборудованием: учебной доской, плакатами, наглядными пособиями, техническими средствами компьютерной техникой, экраном, мультимедийным проектором.

Лаборатории «Мер и измерений», «Технического контроля», «Технических и метрологических измерений», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Мастерские «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений», «Слесарная мастерская», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 Примерной рабочей программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной рабочей программы по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Виноградова, А.А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1

- Волегов А.С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин: учебное пособие для СПО / А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова. – Москва: Юрайт, 2020. – 103 с. – ISBN 978-5-534-10717-3

- Зацепин А.Ф. Методы и средства измерений и контроля: дефектоскопы: учебное пособие для СПО / А.Ф. Зацепин, Д.Ю. Бирюков, В.Н. Костин. – Москва: Юрайт, 2020. – 120 с. – ISBN 978-5-534-10324-3.

- Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9

- Латышенко, К.П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для СПО / К.П. Латышенко, С.А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 186 с. – ISBN 978-5-534-07352-2.

- Леонов, О.А. Статистические методы и инструменты контроля качеств: учебное пособие для СПО / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8

- Мурашкина Т. И. Метрология. Теория измерений: учебник для СПО / Т.И. Мурашкина, В.А. Мещеряков, Е.А. Бадеева, Е.В. Шалобаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 167 с. – ISBN 978-5-534-08652-2.

3.2.2. Основные электронные издания

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153957 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Винокуров, Б. Б. Метрология и измерительная техника. Уровнеметрия жидких сред: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. Б. Винокуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13181-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497418

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кравченко, Е. Г. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие для СПО / Е. Г. Кравченко, В. Ю. Верещагин. — Саратов: Профобразование, 2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105722

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника : учебно-методическое пособие / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0458-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79677

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника на базе измерительных преобразователей «Корунд»: практикум / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0401-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79649

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника на базе измерительных преобразователей ОВЕН: практикум / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 194 c. — ISBN 978-5-4487-0402-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79650

- Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153660 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответ-ствия: учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. – 13-е изд., пере-раб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 362 с. – ISBN 978-5-534-08670-6. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426016

- Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: учебное пособие / Молдабаева М. Н. - Москва: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. - ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972903276.html

- Пастухова, Е. И. Рабочая профессия «слесарь по КИПиА»: учебное пособие: [16+] / Е. И. Пастухова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 123 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682990

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для СПО / Е. Ю. Райкова. – Москва: Юрайт, 2019. – 349 с. – ISBN 978-5-534-08778-9. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426465

- Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учеб. пособие для СПО / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 146 с. – ISBN 978-5-534-10162-1. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438591

- Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-04313-6. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433660

- Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учеб. пособие для СПО / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов; под общ. ред. Е. А. Степановой. – Москва: Юрайт, 2019. – 95 с. – ISBN 978-5-534-10715-9. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431339

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учеб. пособие для СПО / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. – Москва: Юрайт, 2019. – 362 с. – ISBN 978-5-534-10811-8. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431563

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять выбор и подготовку к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией | Рациональное осуществление выбора и подготовки к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.2. Использовать универсальные и специальные средства калибровки и поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок различной сложности | Выполнение основных операций поверки и калибровки мер и измерительных приборов с помощью универсальных и специальных средств | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.3. Выполнять калибровку измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Выполнение калибровки измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.4. Осуществлять поверку мер, измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Выполнение поверки рабочих эталонов, мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.5. Осуществлять обработку результатов измерений, определять вид и причины погрешностей средств измерений | Применение различных методов и средств обработки результатов измерений и вычисления погрешностей, определение причин погрешностей | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.6. Оформлять результаты калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности | Оформление результатов измерений в соответствии с регламентом | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ПК 1.7. Оформлять протоколы, свидетельства, сертификаты по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности | Оформление протоколов, свидетельств, сертификатов в соответствии с регламентом | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Разработка алгоритмов решения профессиональных задач, применение разнообразных методов и выбор эффективных технологии и рациональных способов. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Осуществление эффективного поиска необходимой информации, используя широкий спектр источников информации, в том числе электронных. Применение различных способов систематизации, анализа и интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Осознанное определение потребности профессионального и личностного развития, цели и планирование деятельности по достижению поставленных целей, стремление к профессиональному росту и развитию карьеры. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Выстраивание позитивных коммуникаций взаимодействия в процессе деятельности коллектива работников. Проявление ответственности за результат собственной работы и работы команды. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умение ясно, четко, последовательно и обоснованно излагать мысль, используя вербальные и невербальные способы коммуникации. Соблюдение этических правил, норм и принципов в межличностном общении. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Применение в профессиональной деятельности информации, содержащейся в документации профессиональной области на государственном и иностранном языках. | Наблюдение выполнения практических и лабораторных работ |

# Приложение 2 Примерные программы учебных дисциплин

Приложение 2.1

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 05, 06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 | ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами ИКТ; раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на рубеже XX-XXI вв; давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью исторических фактов и собственных аргументов; демонстрировать гражданско-патриотическую позицию | основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XXI вв., особенности формирования партийно-политической системы России; итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; ретроспективный анализ развития отрасли |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 18 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 12 |
| курсовая работа (проект) |  |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Российская Федерация в конце XX – начале XXI века | 22/6 |  |
| Тема 1.1. Предпосылки формирования новой российской государственности в конце XX – начале XXI века. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК04 ОК 05 ОК 06 |
|  | Формирование новой российской государственности, государственное строительство Российской Федерации в 1991–1999 гг. Октябрьские события 1993 года. Особенности формирования партийно-политической системы России в условиях демократической формы правления. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в новом тысячелетии. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. «Россия в 90-е годы ХХ века». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.2. Социально-экономическое развитие | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 06 |
|  | «Шоковая терапия» как способ перехода к рыночной экономике. Реформы Е.Т. Гайдара. Экономический курс В.С. Черномырдина. Финансово-экономический кризис 1998 года и преодоление его последствий. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.3. Кризис государственности на Северном Кавказе и его преодоление | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 06 |
|  | Региональные проблемы Кавказа. Осетино-Ингушский конфликт. Первая чеченская война. Ичкерия. Вторая чеченская война. Проблемы восстановления Чечни. Радикальный исламизм и терроризм. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.4. Основные направления внешней политики | Содержание учебного материала | 5 | ОК 01 ОК 02 ОК04 ОК 05 ОК 06 |
|  | Россия и новые независимые государства на постсоветском пространстве. Договор о коллективной безопасности. Содружество независимых государств (СНГ); Таможенный союз (ТС); ЕврАзЭС; БРИКС. Особенности миротворческой миссии России в постсоветский период | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 2. «Социальная структура современной России» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.5. Нарастание кризиса и национальное самоопределение в Крыму | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК04 ОК 05 ОК 06 |
|  | Украина перед геополитическим выбором. Нарастание кризиса. Отстранение Президента Украины В.Ф. Януковича от должности. Референдум о национальном самоопределении в Крыму и образование Крымского федерального округа Российской Федерации. Социально-экономическое развитие Крыма в составе Российской Федерации | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 1.6. Основные тенденции и явления в культуре на рубеже XX – XXI вв. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК04 ОК 05 ОК 06 |
|  | Особенности развития культуры России на рубеже XX – XXI вв. Государственная поддержка отечественной культуры; сохранение традиционных нравственных ценностей. Восстановление системы кинопроката; лидеры театральной жизни; культура на телевидении и радио. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Реформы системы образования. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Раздел 2. Россия и глобальный мир | 8/6 |  |
| Тема 2.1. Россия в процессе глобализации | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | Глобализация: плюсы и минусы. Однополярный мир. Усиление Китая. Мировой финансовый кризис и его последствия (2008–2009 гг.). Пандемия и ее влияние на мировое развитие. Войны, революции на Ближнем Востоке; Сирийский конфликт. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие 4. «Современный мир на пути решения глобальных проблем». | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |
| Тема 2.2. Россия в мировой экономике | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 06 |
|  | Интеграция России в международные экономические организации. Санкционная война: санкции и контрсанкции. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие 6. «Интеграционные процессы современного мира. Место России на международной арене». | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |  |
| Всего: | 32/12 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием:

учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, наглядные пособия, рабочее место преподавателя, техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, мультимедийный экран, средства аудиовизуализации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 256 с.

- Бугров, К. Д. История России: учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С.В. Соколов. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104903

- Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие для СПО / Э.П. Евдокимова-Царенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-9459-0

- История России XX – начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 311 с.

- Зуев, М. Н. История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 299 с.

- Кузьменкова, Ю.Б. Английский язык. Основы разговорной практики: учебник для СПО / Ю.Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-7946-7

- Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9

- Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О.П.Малецкая, И. М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-8057-9

- Сафонов, А. А. История (конец XX – начало XXI века): учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 245 с.

- Тропов И.А. История: учебник для СПО / И. А. Тропов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-9976-2

- Французский язык (В1–В2). Практикум: учебно-практическое пособие для СПО / В. Н. Аристова, И. Ю. Бартенева и др. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-8859-9.

3.2.2. Основные электронные издания

- Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие для СПО / Э.П. Евдокимова-Царенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-9459-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195474 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 10.02.2022).

- История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 10.02.2022).

- Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-7946-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/178059 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179018 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Самыгин С. История: учебник / Самыгин С., И., Самыгин П., С., Шевелев В. Н. — Москва: КноРус, 2022. — 306 с. — ISBN 978-5-406-09566-9. — URL: https://book.ru/book/943202 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Сафонов, А. А. История (конец XX — начало XXI века): учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12892-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 10.02.2022).

- Семин В. История: учебное пособие / Семин В., П., Арзамаскин Ю., Н. — Москва: КноРус, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-406-02996-1. — URL: https://book.ru/book/936303 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

3.2.3. Дополнительные источники

- Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 15-е изд., испр. – Москва: Академия, 2016. – 448 с. – ISBN 978-5-4468-2871-5. – Текст: непосредственный.

- История России. XX – начало XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л.И. Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 328 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09384. – Текст: непосредственный.

- Князев, Е. А. История России XX век: учебник для среднего профессионального образования / Е.А. Князев. – Москва: Юрайт, 2021. – 234 с. – (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный.

- Санин, Г. А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Г. А. Санин. - Москва: Просвещение, 2015. – 80 с. – ISBN 978-5- 09-034351-0. – Текст: непосредственный.

- Шматкова, Л. Англо-русский тематический словарь: учебно-практическое пособие для спо / Л. Шматкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-8511-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183209 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XXI вв., особенности формирования партийно-политической системы России; итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; ретроспективный анализ развития отрасли | Демонстрирует знание развития партийно-политической системы России; демонстрирует знание значимых этапов в развитии экономики, политики и культуры России; демонстрирует знание основных тенденций экономического, политического и культурного развития России в XX–XXI вв.; демонстрирует знание истории развития отрасли. | Наблюдение при выполнения индивидуальных и групповых заданий. Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами ИКТ; раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на рубеже XX-XXI вв; давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью исторических фактов и собственных аргументов; демонстрировать гражданско-патриотическую позицию | ориентируется в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; может объяснить причинно-следственные связи мировых социально-экономических и политических проблем; демонстрирует умение находить и анализировать информацию, в т.ч. средствами ИКТ; демонстрирует умение оценивать результат и последствия исторических событий; демонстрирует умение обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России; демонстрирует умение излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; демонстрирует социальную активность и гражданскую зрелость. | Наблюдение при выполнения индивидуальных и групповых заданий. Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач |

Приложение 2.2

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас | лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 36 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | - |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности | 16/16 |  |
| Тема 1.1. Страна изучаемого языка, ее культура и обычаи | Содержание учебного материала | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Культура, достопримечательности и обычаи страны изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.2. Роль образования в современном мире | Содержание учебного материала | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Система образования в России». Ответы на вопросы по тексту | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.3. Значение иностранного языка в освоении профессии | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по теме «Я и моя профессия». Подготовка рассказа на тему «Взаимосвязь иностранного языка и моей профессии» и перевод его на иностранный язык | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Беседа/дискуссия на тему «Проблема выбора профессии и дальнейшее саморазвитие» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 1.4. Основы делового общения | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Чтение и перевод (со словарем) деловых писем. Составление деловых писем | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Основы делового общения на иностранном языке. Правила ведения разговоров по телефону. Чтение и перевод (со словарем) диалогов. Составление диалогов и перевод их на иностранный язык. Ролевая игра «Звонок в компанию по поводу получения ответа на свое письмо» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.5. Рынок труда, трудоустройство и карьера | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Трудоустройство и карьера», «Интервью и собеседование» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Заполнение анкеты-заявки о приеме на работу. Составление резюме и портфолио для работодателя | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Деловая игра «Собеседование с работодателем в кадровом агентстве»/ Составление диалогов и проведение ролевой игры по темам: «Личная встреча с работодателем», «Беседа претендента на вакансию по телефону», «Переписка в интернете» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Научно-технический прогресс: открытия, которые потрясли мир | 2/2 |  |
| Тема 2.1. Достижения и инновации в науке и технике и их изобретатели. Отраслевые выставки | Содержание учебного материала | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Чтение и перевод (со словарем) текстов по темам «Великие умы человечества и их изобретения», «Отраслевые выставки». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 3. Чемпионат профессионального мастерства | 2/2 |  |
| Тема № 3.1. Чемпионаты профессионального мастерства | Содержание учебного материала | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 18. Знакомство с технической документацией конкурсов профессионального мастерства(определение тематики и назначения текста; знакомство со структурой документов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по контексту) | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 4. Профессиональное содержание | 16/16 |  |
| Тема № 4.1. Чертежи и техническая документация | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 20. Чтение и перевод (со словарем) технологических карт. Обсуждение и ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 21. Подготовка и пересказ монолога «Соответствие изделия рабочему чертежу» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 4.2. Инструменты, оборудование и станки | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 22. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие 23. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Инструменты, оборудование, станки». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие 24. Составление и перевод на иностранный язык диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической документации оборудования/станка для работы» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.3. Техника безопасности и охрана труда | Содержание учебного материала | 3 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 25. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Техника безопасности и охрана труда». Ответы на вопросы | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 27. Работа с документом: по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы) | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.4. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций | Содержание учебного материала | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 28. Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 29. Подготовка и перевод на иностранный язык монолога «Решение профессиональной ситуации или задачи: «Несоответствие представленной технологической карты технологическому заданию» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 30. Деловая игра «Обоснование несоответствия рабочего места требованиям охраны труда и поиск выхода из ситуации в условиях дефицита языковых средств» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 4.5. Саморазвитие в профессии | Содержание учебного материала | 1 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 31. Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Профессиональный рост и самосовершенствование в профессиональной деятельности». Ответы на вопросы в форме дискуссии | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего: | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.), комплекты дидактических раздаточных материалов, техническими средствами обучения: компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, мультимедийный экран, информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые пособия, магнитофон.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — Текст: непосредственный.

- Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: непосредственный.

- Фомиченко, А. С. English Grammar for Electrical Specialists: учебное пособие для СПО / А. С. Фомиченко. — Саратов: Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-0682-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91838.

- Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопёрова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт].URL:https://profspo.ru/books/86151

- Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум: учебное пособие для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/8778

3.2.2. Основные электронные издания

- Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва: Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст: электронный

- Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст: электронный.

- Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст: электронный.

- Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — URL: https://urait.ru/bcode/437135 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст: электронный.

- Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум: учебное пособие для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/8778

- Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1): учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — URL: https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст: электронный.

- Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопёрова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86151

- Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие / С. С. Литвинская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

- Фомиченко, А. С. English Grammar for Electrical Specialists: учебное пособие для СПО / А. С. Фомиченко. — Саратов: Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-0682-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91838

    - Дополнительные источники

1. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — Москва, 2003. — URL: http://engv.ru/category/ptoiznoshenie (дата обращения: 23.08.2021). — Текст: электронный.

2. Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. — URL: https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.08.2021). — Текст: электронный.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | владеет лексическим и грамматическим минимумом, относящимся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; владеет лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); демонстрирует знания при употреблении глаголов (общая и профессиональная лексика); демонстрирует знания правил чтения текстов профессиональной направленности; демонстрирует способность построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; демонстрирует знания правил речевого этикета и социокультурных норм общения на иностранном языке; демонстрирует знания форм и видов устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | Письменный и устный опрос. Тестирование. Дискуссия. Выполнение упражнений. Составление диалогов; Участие в диалогах, ролевых играх. Практические задания по работе с информацией, документами, профессиональной литературой |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас | строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействует в коллективе, принимает участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применяет различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимает тексты на базовые профессиональные темы; составляет простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общается (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводит иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); совершенствует устную и письменную речь, пополняет словарный запас | Дискуссия. Выполнение упражнений. Составление диалогов; Участие в диалогах, ролевых играх. Практические задания по работе с информацией, документами, профессиональной литературой |

Приложение 2.3

к ПОП по профессии
27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 01, 02, 04, 07.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; пользоваться знаниями в области обязательной подготовки граждан к военной службе; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. | основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания. | общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификацию и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 26 |
| в т.ч.: |
| теоретическое обучение | 10 |
| практические занятия | 26 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч. / в т. ч. в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | 12/9 |  |
| Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности и электробезопасности | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 1.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге ядерного, химического и биологического поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов при ЧС | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. Действия населения по сигналам | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки | 24/17 |  |
| Модуль «Основы военной службы» (для юношей) | 24/17 |  |
| Тема 2.1. Основы военной безопасности Российской Федерации | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан. Организация обороны Российской Федерации | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Общая физическая и строевая подготовка | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными Силами | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания, их основные задачи | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1.Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Призыв граждан на военную службу | 2 |  |
|  | 2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Обязательная подготовка граждан к военной службе | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.4. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу. | 1 |  |
|  | 2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дружба, войсковое товарищество |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.5. Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение военнослужащих. | 2 |  |
|  | 2. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с военной службы. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Ответственность военнослужащих. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) | 24/17 |  |
| Тема 2.1. Общие правила оказания первой помощи | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. | 4 |  |
|  | 2. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма. |  |  |
|  | 3. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при различных повреждениях |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Первая помощь при отсутствии сознания, при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца), при наружных кровотечениях, при травмах различных областей тела | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур, при воздействии низких температур | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, при отравлениях | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.2. Профилактика инфекционных заболеваний | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных заболеваний. Общие признаки инфекционных заболеваний. | 2 |  |
|  | 2. Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции. Пищевые отравления бактериальными токсинами. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Правила госпитализации инфекционных больных | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Тема 2.3. Обеспечение здорового образа жизни | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его составляющие | 1 |  |
|  | 2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Оценка физического состояния. Составление индивидуальных карт здоровья с режимом дня, графиком питания | 5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | – |  |
| Промежуточная аттестация | ** |  |
| Всего: | 36 |  |

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по специальности/профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен………………………………………………………………

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся, комплект учебно-наглядных пособий, комплекты индивидуальных средств защиты, робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания,учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования 
(без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса); техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, мультимедийный экран, комплект видеофильмов и видео-инструктажей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва: Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст: непосредственный.

- Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2

- Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобе-ков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5.

- Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. — 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст: непосредственный.

- Долгов В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО / В. С, Долгов. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-8888-9

- Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. – (Профессиональное образование). – ISBN: 978-5-406-08196-9. – Текст: непосредственный.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо / Р. М. Менуме-ров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0.

- Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст: непосредственный.

- Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) : учебное пособие ; под ред. И. В. Гайворонского / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский, С. В. Виноградов — 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2021. — 311 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-299-01110-4. – Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. – Москва: Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 10.08.2021).

- Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193389 (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / В. А. Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-16-107123-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения: 02.07.2021).

- Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 10.08.2021).

- Долгов В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО / В. С, Долгов. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-8888-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183084 (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433458 (дата обращения: 10.08.2021).

- Михаилиди, А.М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве: учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата обращения: 10.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492

3.2.3. Дополнительные источники

1.	Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru.

2.	Официальный сайт МЧС РФ. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru.

3.	Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 212 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09079-6. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452850 (дата обращения: 10.08.2021).

4.	Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: http://bzhde.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны | умеет определять угрозу пожарной безопасности; демонстрирует знания эффективных превентивных мер для предотвращения пожароопасных ситуаций; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов, в том числе в условиях противодействия терроризму; дает характеристику различным видам потенциальных опасностей и перечисляет их последствия; формулирует задачи и основные мероприятия гражданской обороны, перечисляет способы защиты населения от оружия массового поражения | Письменный и устный опрос. Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессии СПО; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | владеет знаниями об организации и порядке призыва граждан на военную службу; ориентируется в видах вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; демонстрирует знания в области анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; демонстрирует знания порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим, в том числе при транспортировке | Письменный и устный опрос. Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификацию и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни | демонстрирует знания общих характеристик поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классифицирует инфекционные заболевания и формулирует их общие признаки; демонстрирует знание основ здорового образа жизни | Письменный и устный опрос. Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны | демонстрирует умение пользоваться первичными средствами пожаротушения; формулирует правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; демонстрирует умение применять правила поведения и ориентируется в действиях по сигналам гражданской обороны | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |
| определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | определяет виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентируется в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; демонстрирует общую физическую и строевую подготовку, навыки обязательной подготовки к военной службе; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |
| оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания | демонстрирует умение оказать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; владеет принципами профилактики инфекционных заболеваний; определяет показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составляет индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы |

Приложение 2.4

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04; ОК 08.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 ОК 08 | организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 48 |
| в том числе: |
| теоретические занятия | - |
| практические занятия | 48 |
| Самостоятельная работа * | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч./ в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретические основы физической культуры и формирование ЗОЖ | 4/4 |  |
| Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов | Содержание учебного материала | 2 | ОК 04 ОК 08 |
|  | Физическая культура и личность профессионала, взаимосвязь с получаемой профессией. Значение двигательной активности для организма. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом | Содержание учебного материала | 2 | ОК 04 ОК 08 |
|  | Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Самоконтроль, его методы, показатели и критерии оценки |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности | 44/44 |  |
| Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка | Содержание учебного материала | 7 | ОК 04 ОК 08 |
|  | Средства, методы, техники и принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 7 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение технике низкого, высокого старта. Обучение прыжку в длину с места, с разбега, тройному прыжку | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Обучение технике бега на короткие дистанции. Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатлетов | 2 | ОК 04 ОК 08 |
|  | Практическое занятие № 3. Обучение технике стартового разгона и финиширования. Бег 30, 60, 100 метров | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка | Содержание учебного материала | 5 | ОК 04 ОК 08 |
|  | Прикладная значимость рекомендованных видов спорта, специальных комплексов упражнений. Необходимые меры безопасности и сохранения здоровья. Знакомство с комплексом ГТО и выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей труда | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение комплекса упражнений (вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, физкультурного отдыха) | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО и сдача нормативов комплекса ГТО в зависимости от возрастных требований и ступени | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.3. Гимнастика | Содержание учебного материала | 8 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Техника безопасности на уроке по гимнастике | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Общеразвивающие упражнения | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Упражнения для коррекции зрения | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Упражнения для коррекции нарушений осанки | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Выполнение комплекса, состоящего из гимнастических элементов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Упражнения с обручем, мячом и скакалкой | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.4. Волейбол | Содержание учебного материала: | 4 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Техника безопасности на уроках по волейболу. Обучение верхней, нижней передаче. Обучение техническим и тактическим действиям | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 18. Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. Обучение нападающему удару | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Обучение блокированию. Двусторонняя игра | 1 |  |
|  | Практическое занятие№ 20. Скоростно-силовая подготовка. Прыжковые упражнения. Подвижные игры с элементами волейбола | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.5. Баскетбол | Содержание учебного материала | 8 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 21. Техника безопасности на уроке по баскетболу. Правила игры. Обучение передвижениям в нападении и защите, техника ведения мяча | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 22. Обучение технике броска мяча в корзину | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 23. Прием техники защиты — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 24. Совершенствование тактических и технических действий в игре | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 25. Обучение тактике нападения, тактике защиты | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Игра по правилам | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 27. Эстафеты с баскетбольными мячами | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 28. Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска мяча | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.6. Настольный теннис | Содержание учебного материала | 1 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 29. Техника безопасности по настольному теннису. Изучение элементов стола и ракетки. Обучение тактическим и техническим действиям, подаче. Игра | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.7. Плавание | Содержание учебного материала | 3 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 30. Ознакомление с техникой плавания основными видами плавания: кроль на груди и спине, брасс, прикладные виды | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.8. Атлетическая гимнастика | Содержание учебного материала | 4 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 31. Техника безопасности в тренажерном зале. Ознакомление с тренажерами | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 32. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 33. Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц рук и ног | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 34. Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц спины и брюшного пресса | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема 2.9. Лыжная подготовка | Содержание учебного материала | 4 | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 35. Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 36. Имитационные упражнения для рук и ног с помощью амортизаторов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 37. Подъемы и спуски: техника подъемов и спусков | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 38. Первая помощь при травмах и обморожениях | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация | ** |  |
| Всего: | 48 |  |

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, оснащенный:

- гимнастическое оборудование;

- легкоатлетический инвентарь;

- оборудование и инвентарь для спортивных игр;

техническими средствами:

табло; аудиоаппаратура.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-9763-8

- Безбородов, А. А. Практические занятия по волейболу: учебное пособие для спо / А. А. Безбородов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-8344-0

- Бишаева А.А. Физическая культура: учебник [для всех специальностей СПО] /А.А.Бишаева.- [7-e изд.,стер.]- Москва: Издательский дом Академия, 2020.-320с.-ISBN 978-5-4468-9406-2 - Тескт: непосредственный

- Быченков, С. В. Физическая культура: учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006

- Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3

- Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки: учебное пособие для спо / Е. А. Зобкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0

- Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. Марков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-7886-6

- Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в специальной медицинской группе: учебное пособие для спо / Л. А. Садовникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7

- Тихонова, И.В. Лыжный спорт. Методика обучения основам горнолыжной техники: учебное пособие для спо / И. В. Тихонова, В. И. Величко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 36 с. — ISBN 978-5-8114-7547-6

- Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования /Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.- ISBN 978-5-4468-7250-3

    - Основные электронные издания

- Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие для спо / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — Санкт-Петербург

- : Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7558-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174984 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Безбородов, А. А. Практические занятия по волейболу: учебное пособие для спо / А. А. Безбородов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-8344-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193301 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77006

- Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681

- Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342

    - Дополнительные источники

1.Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143

2. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной профессии; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | понимает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; ведёт здоровый образ жизни; понимает условия деятельности и знает зоны риска физического здоровья для данной профессии; проводит индивидуальные занятия физическими упражнениями различной направленности | Устный опрос. Тестирование. Результаты выполнения контрольных нормативов |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполняет контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организм | Выполнение комплекса упражнений. Регулирование физической нагрузки. Владение навыками контроля и оценки. Подбор средств и методов занятий. Определение эффективности занятий |

Приложение 2.5

к ПОП по профессии 
27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ. 05 Основы бережливого производства» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 07.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 ОК 07 | осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; картировать поток создания ценностей; выявлять и устранять потери в процессах; применять ключевые инструменты анализа и решения проблем; организовывать работу коллектива и команды в рамках реализации проектов по улучшениям; применять инструменты бережливого производства в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации/ предприятия. | историю, принципы и философию бережливого производства; основы картирования потока создания ценностей; методы анализа и решения проблем; инструменты бережливого производства; технологии внедрения улучшений; технологии вовлечения персонала в процесс непрерывных улучшений; систему подачи предложений. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 28 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 28 |
| Самостоятельная работа* | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Бережливое производство как условие повышения эффективности деятельности на предприятиях | 36/28 |  |
| Тема 1.1. Введение в предмет | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Цели, задачи учебной дисциплины «Основы бережливого производства |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Фабрика процессов как основа бережливого производства в профессиональной деятельности (мотивационная игра) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.2 Понятие и сущность бережливого производства | Содержание учебного материала | 6 | ОК 07 |
|  | История возникновения бережливого производства. Концепция бережливого производства. Ключевые понятия бережливого производства. Сравнение традиционного подхода и бережливого производства. Серия ГОСТ Р «Бережливое производство» | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Деловая игра по методу «Фабрика процессов» с учетом отраслевой специфики и профессиональной направленности | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.3. Действия, добавляющие ценности и потери | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Клиент Процессный подход Структура выполняемых операций: добавляющая ценность, потери 1 и 2 рода Влияние потерь на себестоимость производства продукции/оказания услуг. | 2 | ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.4. Картирование потока создания ценности | Содержание учебного материала | 4 | ОК 07 ОК 04 |
|  | Понятия и принципы картирования потока создания ценности Инструменты картирования потока создания ценности. Виды картирования. Карта целевого состояния потока создания ценности. Карта идеального состояния потока создания ценности. Карта текущего состояния потока создания ценности. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Создание карты текущего, идеального и целевого состояния потока по фабрике процессов (снятом на первом занятии) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.5. Методы решения проблем | Содержание учебного материала | 4 | ОК 07 ОК 04 |
|  | Понятие «проблема», определение и формулирование проблемы. Технологии анализа проблем: пирамида проблем; граф-связей; диаграмма Парето 4W2Н; «5 Почему»; диаграмма Исикавы и другие методы статистического анализа |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Выбор метода и инструментов для анализа проблем, выявленных в ходе картирования на фабрике процессов | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.6. Методы и инструменты бережливого производства | Содержание учебного материала | 8 | ОК 07 ОК 04 |
|  | Организация рабочего пространства по системе 5S. Стандартизированная работа. Методика всеобщего обслуживания оборудования ТРМ. Методика быстрой переналадки SMED. Встроенное качество Канбан, поток единичных изделий | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Выбор методов бережливого производства, для решения пробоем выявленных на фабрике процессов. Обоснование выбора. Практическое занятие № 6. Создание СОК по фабрике процессов | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.7. Технологии вовлечения и мотивации персонала | Содержание учебного материала | 6 | ОК 07 ОК 04 |
|  | Лин-лидерство. ППУ- предложения по улучшению Каракури Производственная культура на рабочем месте |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка и заполнение ППУ | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 1.8. Фабрика процессов - учебная производственная площадка применения инструментов бережливого производства | Содержание учебного материала | 4 | ОК 07 ОК 04 |
|  | Отработка навыков применения знаний по итогам изучения учебной дисциплины |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Деловая игра «Фабрика процессов». | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Промежуточная аттестация | ** |  |
| Всего: | 36/28 |  |

** Выделяется образовательной организацией самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом по специальности/профессии и должна предусматривать не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; стенды; техническими средствами обучения: компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; мультимедийный экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства. Карманное руководство по практике применения Lean / М.Т. Вейдер. – Москва: Интеллектуальная литература, 2019. – 160 с. Текст: непосредственный.

- Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с анг. С. Турко. – Москва: Альпина Паблишер, 2021. – 472 с. – Текст: непосредственный.

- Вумек, Дж., Джонс Д. Бережливое производство. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2021. – 472 с. – Текст: непосредственный.

- Давыдова Н.С., Чуйкова С.Л. Основы бережливого производства: учеб. пособие для обучающихся СПО. Белгород, 2020.

- Земсков, Ю. П. Менеджмент качества: учебник для спо / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова, Т. А. Сушкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-7509-4.

- Киселев А.А. Принятие управленческих решений. – Москва: Кнорус, 2021. – 170 с. – Текст: непосредственный.

- Леонов, О. А. Менеджмент качества: учебник для спо / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6907-9.

    - Основные электронные издания

- Бездудная А. Бережливое производство: учебник / Бездудная А., Г., под общ., ред., Зинчик Н., С., Кадырова О., В., Растова Ю. И. — Москва: КноРус, 2023. — 203 с. — ISBN 978-5-406-11251-9. — URL: https://book.ru/book/948328 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Вумек, Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; пер. с англ. - 12-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 472 с. - ISBN 978-5-9614-6829-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815955 (дата обращения: 03.02.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Земсков, Ю. П. Менеджмент качества: учебник для спо / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова, Т. А. Сушкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-7509-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174971 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Киселев, А.А., Принятие управленческих решений: учебник / А.А. Киселев. — Москва: КноРус, 2021. — 169 с. — ISBN 978-5-406-07898-3. — URL:https://book.ru/book/938341 (дата обращения: 03.02.2022). — Текст: электронный.

- Клюев, А. В. Бережливое производство: учебное пособие для СПО / А. В. Клюев; под редакцией И. В. Ершовой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 978-5-7996-2900-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87789

- Курамшина А. Основы бережливого производства: учебник / Курамшина А., В., Попова Е., В. — Москва: КноРус, 2023. — 199 с. — ISBN 978-5-406-11086-7. — URL: https://book.ru/book/947648 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Леонов, О. А. Менеджмент качества: учебник для спо / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6907-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153661 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Салдаева, Е. Ю. Управление качеством: учебное пособие / Е. Ю. Салдаева, Е. М. Цветкова. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-8158-1802-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93209 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шмелёва, А. Н. Методы бережливого производства: учебно-методическое пособие / А. Н. Шмелёва. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — 38 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171543 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Антонова, И.И. Бережливое производство: системный подход к его внедрению на предприятиях Республики Татарстан / И.И. Антонова; науч. ред. В.А. Смирнов; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Познание, 2013. - 176 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0485-9; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764.

- Батурин В.К. Общая теория управления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Батурин В.К. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02217-8. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71030.html (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри Лайкер; Пер. с англ. — 9-е изд. — Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2019. – 400 с. - Текст: непосредственный.

- Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. —Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2019. – 586 с. - Текст: непосредственный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| историю, принципы и философию бережливого производства; основы картирования потока создания ценностей; методы анализа и решения проблем; инструменты бережливого производства; технологии внедрения улучшений; технологии вовлечения персонала в процесс непрерывных улучшений; систему подачи предложений. | демонстрирует системные знания об истории становления и развития, принципы и философию бережливого производства; демонстрирует знания картирования потока создания ценностей; владеет технологиями анализа процессов и решения проблем; демонстрирует системные знания об инструментах бережливого производства демонстрирует системные знания о технологиях улучшений; демонстрирует системные знания о технологии вовлечения персонала; демонстрирует системные знания о системе подачи предложений; | Наблюдение при выполнении практических работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; картировать поток создания ценностей; выявлять и устранять потери в процессах; применять ключевые инструменты анализа и решения проблем; организовывать работу коллектива и команды в рамках реализации проектов по улучшениям; применять инструменты бережливого производства в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации/ предприятия. | демонстрирует умение осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; демонстрирует умение картировать поток создания ценностей; демонстрирует умение выявлять и устранять потери в процессах; демонстрирует умение применять ключевые инструменты анализа и решения проблем; демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды в рамках реализации проектов по улучшениям; способен применять инструменты бережливого производства в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации/ предприятия. | Наблюдение при выполнении практических работ. |

Приложение 2.6

к ПОП по профессии
27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.06 Основы финансовой грамотности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; взаимодействовать в коллективе и работать в команде; рационально планировать свои доходы и расходы; грамотно применяет полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; определять назначение видов налогов и применять полученные знания для расчёта НДФЛ, налоговых вычетов, заполнения налоговой декларации; применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг и выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планировать и анализировать семейный бюджет и личный финансовый план; составлять обоснование бизнес-идеи; применять полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | основные понятия финансовой грамотности и основные законодательные акты, регламентирующие ее вопросы; виды принятия решений в условиях ограниченности ресурсов; основные виды планирования; устройство банковской системы, основные виды банков и их операций; сущность понятий «депозит» и «кредит», их виды и принципы; схемы кредитования физических лиц; устройство налоговой системы, виды налогообложения физических лиц; признаки финансового мошенничества; основные виды ценных бумаг и их доходность; формирование инвестиционного портфеля; классификацию инвестиций, основные разделы бизнес-плана; виды страхования; виды пенсий, способы увеличения пенсий |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Роль и значение финансовой грамотности при принятии стратегических решений в условиях ограниченности ресурсов | 3/3 |  |
| Тема 1.1. Сущность финансовой грамотности населения, ее цели и задачи | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 06 ОК 09 |
|  | Сущность понятия финансовой грамотности. Цели и задачи формирования финансовой грамотности. Содержание основных понятий финансовой грамотности: человеческий капитал, потребности, блага и услуги, ресурсы, деньги, финансы, сбережения, кредит, налоги, баланс, активы, пассивы, доходы, расходы, прибыль, выручка, бюджет и его виды, дефицит, профицит Ограниченность ресурсов и проблема их выбора. Понятие планирования и его виды: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. SWOT – анализ Основные законодательные акты, регламентирующие вопросы финансовой грамотности в Российской Федерации Международный опыт повышения уровня финансовой грамотности населения |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Проведение SWOT – анализа при принятии решения поступления в среднее профессиональное заведение | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 2. Место России в международной банковской системе | 9/6 |  |
| Тема 2.1. Банковская система Российской Федерации: структура, функции и виды банковских услуг | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | История возникновения банков. Роль банков в создании и функционировании рынка капитала. Структура современной банковской системы и ее функции. Виды банковских организаций. Понятие ключевой ставки. Правовые основы банковской деятельности | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2. «Расчет процентов по кредиту» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 2.2. Основные виды банковских операций | Содержание учебного материала | 7 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Депозит и его виды. Экономическая сущность понятий: сбережения, депозитная карта, вкладчик, индекс потребительских цен, инфляция, номинальная и реальная ставки по депозиту, капитализация, ликвидность | 2 |  |
|  | Кредит и его виды. Принципы кредитования. Виды схем погашения платежей по кредиту. Содержание основных понятий банковских операций: заемщик, кредитор, кредитная история, кредитный договор, микрофинансовые организации, кредитные риски |  |  |
|  | Расчетно-кассовые операции и их значение. Виды платежных средств: чеки, электронные деньги, банковская ячейка, денежные переводы, овердрафт. Риски при использовании интернет-банкинга. Финансовое мошенничество и правила личной финансовой безопасности |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Решение кейса «Выявление целесообразности кредитования в банке на основе расчета аннуитетных платежей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Деловая игра «Расчетно - кассовое обслуживание в банке»/Деловая игра «Как не стать жертвой финансового мошенника» (выбор деловой игры осуществляется по желанию обучающихся) | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 3. Налоговая система Российской Федерации | 2/2 |  |
| Тема 3.1. Система налогообложения физических лиц | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Экономическая сущность понятия налог. Субъект, объект и предмет налогообложения. Принципы построения налоговой системы, ее структура и функции. Классификация налогов по уровню управления. Виды налогов для физических лиц. Налоговая декларация. Налоговые льготы и налоговые вычеты для физических лиц |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. «Заполнение налоговой декларации» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 4. Инвестиции: формирование стратегии инвестирования и инструменты для ее реализации | 13/10 |  |
| Тема 4.1. Формирование стратегии инвестирования | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Сущность и значение инвестиций. Участники, субъекты и объекты инвестиционного процесса. Реальные и финансовые инвестиции и их классификация. Валютная и фондовая биржи. Инвестиционный портфель. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) как способ инвестирования денежных средств физических лиц. Финансовые пирамиды. Криптовалюта | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Мозговой штурм «Инвестиции в образах мировой культуры» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 4.2. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя. Производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион. Понятие доходности ценных бумаг | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Решение кейса «Финансист. Покупка ценных бумаг и формирование инвестиционного портфеля» | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 4.3. Способы принятия финансовых решений | Содержание учебного материала | 7 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Личное финансовое планирование. Личный и семейный бюджеты. Понятие предпринимательской деятельности. Стартап, бизнес-идея, бизнес-инкубатор. Основные понятия и разделы бизнес-плана. Период окупаемости | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Составление личного бюджета | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Деловая игра «Разработка бизнес-идеи и ее финансово-экономическое обоснование» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Раздел 5. Страхование | 5/3 |  |
| Тема № 5.1. Структура страхового рынка в Российской Федерации и виды страховых услуг | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Экономическая сущность страхования. Функции и принципы страхования. Основные понятия в страховании: страховщик, страхователь, страховой брокер, страховой агент, договор страхования, страховой случай, страховой взнос, страховая премия, страховые продукты. Виды страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности. Страховые риски | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Деловая игра «Заключение договора страхования автомобиля» | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Тема № 5.2. Пенсионное страхование как форма социальной защиты населения | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 09 |
|  | Государственная пенсионная система в России. Обязательное пенсионное страхование. Государственное пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд и их функции. Пенсионные накопления. Страховые взносы. Виды пенсий и инструменты по увеличению пенсионных накоплений | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* | - |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего: | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; техническими средствами обучения: компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; мультимедийный экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Вазим А. А. Основы экономики: учебник для СПО / А. А. Вазим. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-8953-4

- Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся / А.О. Жданова, Е.В. Савицкая. - Москва: ВАКО, 2020. - 400 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). - ISBN 978-5-408-04500-6. – Текст: непосредственный.

- Фрицлер, А.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для среднего профессионального образования/ А.В. Фрицлер, Е.А. Тарханова. – Москва: Юрайт, 2021. – 154 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13794-1. - Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Вазим А. А. Основы экономики: учебник для СПО / А. А. Вазим. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-8953-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185907 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Илышева, Н. Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы: учебное пособие для СПО / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская; под редакцией Т. В. Зыряновой. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-1121-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104917

- Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва: Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — URL: https://urait.ru/bcode/469486 (дата обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст: электронный.

- Учебное пособие «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей/АО «Корпорация «МСП» – Москва: АО «Корпорация «МСП», 2016. – 140 с. - Текст: электронный.

- Центральный банк России: [сайт]. – 2021. - URL: https://fincult.info/ (дата обращения: 27.07.2021). - Текст: электронный.

- Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва: Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — URL: https://urait.ru/bcode/433776 (дата обращения: 27.07.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст: электронный.

- Шитов В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие / Шитов В., Н. — Москва: КноРус, 2023. — 250 с. — ISBN 978-5-406-11059-1. — URL: https://book.ru/book/947643 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

3.2.3. Дополнительные источники

- Справочно-правовая система Консультант плюс: официальный сайт. – Москва, 2021 – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Федеральной службы государственной статистики (Росстат): официальный сайт. – Москва, 2021 – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Рейтинговое агентство Эксперт: [сайт]. – Москва, 2021 – URL: http://www. raexpert.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- СПАРК – Система профессионального анализа рынков и компаний: [сайт]. – Москва,2021 - URL: http://www.spark-interfax.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Информационная система Bloomberg: официальный сайт. – Москва, 2021 -URL: http://www.bloomberg.com (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Московская биржа: официальный сайт. – Москва, 2021 - URL: moex.com (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Инвестиционный интернет-портал Investfunds: [сайт]. – Москва, 2021, URL: https://investfunds.ru/ (дата обращения: 27.07.2021). – Текст: электронный.

- Экономический факультет МГУ: [сайт]. – 2021. - URL: https://finuch.ru/ (дата обращения: 27.07.2021). - Текст: электронный.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| основные понятия финансовой грамотности и основные законодательные акты, регламентирующие ее вопросы; виды принятия решений в условиях ограниченности ресурсов; основные виды планирования; устройство банковской системы, основные виды банков и их операций; сущность понятий «депозит» и «кредит», их виды и принципы; схемы кредитования физических лиц; устройство налоговой системы, виды налогообложения физических лиц; признаки финансового мошенничества; основные виды ценных бумаг и их доходность; формирование инвестиционного портфеля; классификацию инвестиций, основные разделы бизнес-плана; виды страхования; виды пенсий, способы увеличения пенсий | демонстрирует знания основных понятий финансовой грамотности; ориентируется в нормативно-правовой базе, регламентирующей вопросы финансовой грамотности; способен планировать личный и семейный бюджеты; владеет знаниями для обоснования и реализации бизнес-идеи; дает характеристику различным видам банковских операций, кредитов, схем кредитования, основным видам ценных бумаг и налогообложения физических лиц; владеет знаниями формирования инвестиционного портфеля физических лиц; умеет определять признаки финансового мошенничества; применяет знания при участии на страховом рынке; демонстрирует знания о видах пенсий и способах увеличения пенсионных накоплений | Наблюдение и анализ при выполнении практических заданий |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; взаимодействовать в коллективе и работать в команде; рационально планировать свои доходы и расходы; грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; определять назначение видов налогов и применять полученные знания для расчёта НДФЛ, налоговых вычетов, заполнения налоговой декларации; применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг и выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планировать и анализировать семейный бюджет и личный финансовый план; составлять обоснование бизнес-идеи; применять полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | применяет теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; планирует свои доходы и расходы и грамотно применяет полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, страхователя, налогоплательщика, члена семьи и гражданина; выполняет практические задания, основанные на ситуациях, связанных с банковскими операциями, рынком ценных бумаг, страховым рынком, фондовой и валютной биржами; проводит анализ состояния финансовых рынков, используя различные источники информации; определяет назначение видов налогов и рассчитывает НДФЛ, налоговый вычет; ориентируется в правовых нормах по защите прав потребителей финансовых услуг и выявляет признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; планирует и анализирует семейный бюджет и личный финансовый план; составляет обоснование бизнес-идеи; применяет полученные знания для увеличения пенсионных накоплений | Наблюдение и анализ при выполнении практических заданий |

Приложение 2.7

к ПОП по профессии/специальности

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 1.7.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 1.7 | - пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и другими стандартами, технической документацией и справочной литературой; - выполнять и оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; - читать чертежи, технологические схемы, текстовые технические документы по профилю специальности; - выполнять чертежи, технологические схемы, текстовые технические документы по профилю специальности в ручной и машинной графике | - правила чтения конструкторской и технологической документации; - основные положения и методы разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации; - правила выполнения чертежей в соответствии со стандартами системы ЕСКД; - принципы подготовки конструкторской документации, соответствующей стандартам предприятия, отраслевым, государственным и международным стандартам |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 28 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 6 |
| практические занятия | 28 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей | 4 | ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 1.7 |
| Тема 1.1 Основные правила оформления чертежей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Основные правила выполнения чертежей. Стандарты системы ЕСКД (Стандарты ЕСКД и ЕСТД, виды изделий и конструкторских документов. Основные правила выполнения и оформления чертежей. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чертежные Основная надпись. Классификация размеров. Основные правила нанесения размеров на чертеже. | 2 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) | 2 |  |
|  | 1 Нанесение размеров и заполнение основной надписи. | 2 |  |
| Раздел 2 Проекционное черчение | 14 | ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 1.7 |
| Тема 2.1. Основы проецирования | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие проецирования. Виды проекций. Требования, предъявляемые к чертежу. Проецирование геометрических тел и поверхностей (Классификация поверхностей. Гранные поверхности (призма, пирамида). Кривые поверхности (конус, цилиндр, сфера). Задание поверхностей на чертеже). | 2 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) | 4 |  |
|  | 1. Построение изображений гранных тел | 2 |  |
|  | 2. Построение проекций конуса, цилиндра, сферы | 2 |  |
| Тема 2.2. Построение изображений (видов и разрезов детали) | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Изображения. Виды, разрезы, сечения (Основные правила выполнения изображений. Виды: основные, дополнительные и местные. Разрезы, их классификация. Обозначение разрезов. Условности при выполнении разрезов. Сечения) | 8 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) | 8 |  |
|  | 1. Выполнение чертежа детали (виды, простые разрезы) по аксонометрическому изображению | 4 |  |
|  | 2. Построение третьего вида по двум данным, сложных разрезов | 4 |  |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение | 16 | ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ПК 1.7 |
| Тема 3.1. Виды конструкторских документов | Содержание учебного материала (темы и часы) | 2 |  |
|  | Чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный чертеж, монтажный чертеж, схема, спецификация. Основные правила заполнения основных надписей на конструкторских документах. Нанесение технических требований и характеристик, таблиц. Графические изображения материалов на чертежах. Общие сведения об обозначении материалов. | 2 |  |
| Тема 3.2 Виды резьб и их изображение и обозначение на чертежах | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие резьбовой поверхности. Классификация резьб. Стандартные резьбы. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. | 4 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) | 4 |  |
|  | 1. Изображение резьбовых поверхностей. Выполнение чертежа резьбового соединения двух деталей. | 4 |  |
| Тема 3.3. Виды соединений. Соединения разъемные и неразъемные | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Резьбовые соединения. Соединения штифтом, шплинтом, шпонкой. Соединения сварные, клеевые, паяные. Стандартные резьбовые крепежные детали. Резьбовые соединения (болтом, шпилькой, винтом) | 6 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) |  |  |
|  | 1.Виды резьбовых крепежных изделий. Выполнение чертежа соединения винтом | 4 |  |
|  | 2.Выполнение чертежей сварных соединений | 2 |  |
| Тема 3.4 Выполнение чертежей общего вида и сборочных чертежей. Спецификация. Деталирование чертежей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Содержание сборочного чертежа и чертежа общего вида. Правила простановки размеров на чертежах. Нанесение номеров позиций деталей. Условности при выполнении чертежей. Порядок заполнения спецификации. Рабочие чертежи деталей | 4 |  |
|  | Практические занятия (темы и часы) | 4 |  |
|  | 1. Правила выполнения и чтения сборочных чертежей | 2 |  |
|  | 2. Правила деталирования сборочных чертежей | 2 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: | 0 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего: | 36 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет инженерной графики, оснащенный посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, техническими средствами (компьютер 
с соответствующим программы обеспечением, мультимедийным оборудованием, выходом 
в сеть Интернет), макетами и моделями.

# 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

# 3.2.1. Основные печатные издания

- Бударин, О. С. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / О. С. Бударин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5861-5

- Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5337-4.

- Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8

- Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. Корниен-ко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6583-5

- Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11160-6.

- Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное пособие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-6413-5

- Леонова, О. Н. Начертательная геометрия. Рабочая тетрадь: учебное пособие для спо / О. Н. Леонова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-5888-2

- Лызлов, А. Н. Начертательная геометрия. Задачи и решения: учебное пособие для спо / А. Н. Лызлов, М. В. Ракитская, Д. Е. Тихонов-Бугров. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-6882-9

- Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7

- Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: учебник для спо / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-6890-4

- Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6764-8

- Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2.

- Чекмарев, А.А. Черчение: учебник для среднего профессио-нального образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8.

# 3.2.2. Основные электронные издания

- Березина Н. Инженерная графика: учебное пособие / Березина Н., А. — Москва: КноРус, 2022. — 271 с. — ISBN 978-5-406-10095-0. — URL: https://book.ru/book/944162 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Бударин, О. С. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / О. С. Бударин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5861-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146693 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Горельская, Л. В. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / Л. В. Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4488-0689-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91870

- Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153958 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Инженерная графика: виды, разрезы, сечения: учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов: Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696.

- Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6583-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152482 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Куликов В. Инженерная графика: учебник / Куликов В., П. — Москва: КноРус, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-406-10035-6. — URL: https://book.ru/book/944145 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К. — Москва: КноРус, 2022. — 434 с. — ISBN 978-5-406-08963-7. — URL: https://book.ru/book/941787 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Штейнбах, О. Л. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — Саратов: Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106614.

- Штейнбах, О.Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD: учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов: Профобразование, 2021. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-1175-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106615

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| правила чтения конструкторской и технологической документации; основные положения и методы разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации; правила выполнения чертежей в соответствии со стандартами системы ЕСКД; принципы подготовки конструкторской документации, соответствующей стандартам предприятия, отраслевым, государственным и международным стандартам | Знания принципов подготовки технической документации, в том числе выполнения чертежей в соответствии с требованиями государственных стандартов. Знания методов и средств выполнения и оформления технической документации. Знания правил чтения технической и конструкторско-технологической документации. | Практические задания по выполнению чертежей Зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и другими стандартами, технической документацией и справочной литературой; выполнять и оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; читать чертежи, технологические схемы, текстовые технические документы по профилю специальности; выполнять чертежи, технологические схемы, текстовые технические документы по профилю специальности в ручной и машинной графике | Умение выполнять графические изображения (чертежи деталей, эскизы, сборочные чертежи, схемы). Умение оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями государственных стандартов (ЕСКД, ЕСТД, СПДС). Уметь читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности. | Практические задания по выполнению чертежа Зачет |

Приложение 2.8

к ПОП по профессии/специальности

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02 Электронная техника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1-1.7.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ПК 1.1-1.7 | - рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным условиям; - составлять и диагностировать схемы электронных устройств; - работать со справочной литературой; - оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям. | - основные характеристики электрических и магнитных полей; - схемы включения приборов; - основные характеристики, параметры и области применения приборов; - схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов, технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств; - основы микроэлектроники и интегральные схемы; - стандарты антикоррупционного поведения. |

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54 |
| в том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 16 |
| Практические работы | 38 |
| Самостоятельная работа | * |
| Промежуточная аттестация |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Устройства, принцип действия, основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов |
| Тема 1.1 Физические основы электронной техники и свойства p-n-переходов; контактные явления | Содержание учебного материала |  | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Собственная проводимость и способы образования примесных (электронной и дырочной) проводимостей полупроводников. Физические основы образования и вентильные свойства электронно-дырочного перехода. Прямое и обратное включение p-n-перехода. Вольтамперная характеристика. Пробой и его виды. Емкость p-n-перехода. Частотные свойства p-n-перехода | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.2 Полупроводниковые приборы | Полупроводниковые диоды (выпрямительные, стабилитроны, варикапы, их конструкция, основные характеристики и параметры) Транзисторы (классификация, устройство, основные характеристики и параметры). Тиристоры (классификация, устройство, основные характеристики и параметры). | 2 | ОК 01-02, ПК 1.1-1.7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий |  |  |
|  | 1.Практическое занятие Расчет ограничивающего сопротивления и проверка диапазона стабилизации кремниевого стабилитрона | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 2. Электронные выпрямители, преобразователи, инверторы |
| Тема 2.1 Электронные выпрямители неуправляемые | Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений, параметрические соотношения, схемы включения, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы. | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий. Расчет однофазного выпрямителя | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Тема 2.2 Сглаживающие фильтры | Пульсации тока и напряжения на выходе выпрямителя. Классификация фильтров, фильтры с пассивными элементами (емкостные, индуктивные), их принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, коэффициенты пульсации, коэффициенты сглаживания пульсации, Г-образный и П-образный фильтры, однозвенные и многозвенные фильтры | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.3 Электронные выпрямители управляемые, защита электронных устройств | Классификация, принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы, параметрические соотношения, схемы включения, временные диаграммы. | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий. Работа управляемого однополупериодного выпрямителя | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.4 Инверторы | Назначение инверторов, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, их классификация | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.5 Стабилизаторы напряжения и тока | Классификация стабилизаторов, принцип действия параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения, параметрические соотношения, схемы включения | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.6 Преобразователи напряжения и частоты | Основные особенности импульсных методов регулирования постоянного напряжения, применение и классификация импульсных преобразователей, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 3. Типовые электронные устройства |
| Тема 3.1 Усилители напряжения | Классификация усилителей, их параметры и характеристики, режим работы | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.2 Усилители постоянного тока | Усилители постоянного тока: принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, дифференциальные усилители | 1 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.3 Усилители мощности | Однотактные и двухтактные усилители мощности, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, межкаскадные связи, расчет однотактного усилителя мощности | 2 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий. Расчет однотактного усилителя мощности | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 4 Цифровые электронные схемы |
| Тема 4.1 Цифровые электронные схемы | Основные логические операции, особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций, параметры и характеристики логических элементов, логические элементы "И", "ИЛИ", "НЕ" на биполярных транзисторах, логические элементы "И", "ИЛИ", "НЕ" на полевых транзисторах, актуальность лидерства в развитии цифровых технологий в современном мире, в том числе профилактика коррупционного поведения | 2 | ОК 01-02 ПК 1.1-1.7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий. Работа цифровых логических элементов | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 54 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электронной техники, оснащенный посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, техническими средствами: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

- Аполлонский, С.М. Основы электротехники. Практикум / С.М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5

- Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учебник для СПО / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для СПО / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3

- Миловзоров, О.В. Основы электроники: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование)

- Новиков Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Новиков. – Санкт-Петербург; Лань, 2022. – 356 с. – ISBN 978-5-8114-8784-4

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование).

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 421 с. — (Профессиональное образование)

- Основы электротехники: учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я.В.  Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0

- Основы теоретической электротехники: учебное пособие для СПО / Ю.А. Бычков, В. М. Золотницкий, Е. Б. Соловьева [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1

- Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для СПО / Л.А. Потапов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-9391-3

- Сборник задач по основам теоретической электротехники: учебное пособие для СПО / Ю. А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8.

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для СПО / В.А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7

- Тимофеев И.А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум: учебное пособие для СПО / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0

3.2.2 Основные электронные издания

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С.М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198371 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учебник для СПО / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152634 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Берикашвили, В.Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493232

- Горденко, Д.В. Электронная техника. Многоканальные телекоммуникационные системы: практикум для СПО / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 62 c. — ISBN 978-5-4488-0799-2, 978-5-4497-0462-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94214

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для СПО / И.И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467 (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Миловзоров, О.В. Основы электроники: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826

- Миленина, С.А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н.К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492093

- Новожилов, О.П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495312

- Новожилов, О.П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495313

- Новиков, Ю.Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Новиков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-8784-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197469 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы теоретической электротехники: учебное пособие для СПО / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Е. Б. Соловьева [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153656 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы радиоэлектроники: учебное пособие для среднего профессионального образования / М.Ю. Застела [и др.]; под общей редакцией М. Ю. Застела. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10313-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495251

- Червяков, Г. Г. Электронная техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11052-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494881

- Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника: учебное пособие для СПО / Е.Л. Шошин. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0840-1, 978-5-4497-0538-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94932

- Электроника и схемотехника: учебное пособие для СПО / В. И. Никулин, Д.В. Горденко, С.В. Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94215

- КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным условиям; | Демонстрирует умения рассчитывать параметры электронных приборов и электронных схем по заданным условиям. | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ, индивидуальных заданий. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий. Оценка результатов выполнения самостоятельной работы. |
| составлять и диагностировать схемы электронных устройств | Демонстрирует умения составлять и диагностировать схемы электронных устройств |  |
| работать со справочной литературой | Демонстрирует умения работать со справочной литературой |  |
| оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям | Демонстрирует умения оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их 4.соответствия метрологическим требованиям |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| основные характеристики электрических и магнитных полей | Демонстрирует знания основных характеристик электрических и магнитных полей | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный и фронтальный опрос, устное собеседование по теоретическому материалу. |
| схемы включения приборов | Демонстрирует знания схем включения приборов |  |
| основные характеристики, параметры и области применения приборов | Демонстрирует знания основных характеристик, параметров и области применения приборов |  |
| схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов, технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств; | Демонстрирует знания схем включения приборов, влияния температуры на параметры приборов, технических характеристик полупроводниковых приборов и электронных устройств |  |
| основы микроэлектроники и интегральные схемы; | Демонстрирует знания основ микроэлектроники и интегральных схем |  |

Приложение 2.9

к ПОП по профессии/специальности

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Метрология и стандартизация» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 1.1 – ПК 1.7.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 – ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение соответствия в производственной деятельности; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии и стандартизации в производственной деятельности; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; основные понятия и положения метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; виды и типы профессиональной документации (инструкции, технический регламент, техпаспорта, стандарты и др.); цели и формы подтверждения соответствия. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 72 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 20 |
| лабораторные работы | 14 |
| практические занятия | 38 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Системный подход к метрологии и стандартизации |
| Тема 1.1. Введение в дисциплину | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1.Содержание учебного материала, цель и задачи курса дисциплины «Метрология и стандартизация». Роль метрологии и стандартизации в обеспечении качества процессов и продукции. Квалиметрия. Показатели качества и их классификация. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 1.2. История развития стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, особенности современного этапа | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1. Краткая история возникновения в метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. Значение этих видов деятельности на современном этапе развития. Роль сфера деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сфере технического регулирования и метрологии. Техническое регулирование как основа деятельности по метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Основные положения ФЗ «О техническом регулировании». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Основные положения ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие Основные положения ФЗ «Об обеспечении единства измерений». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| РАЗДЕЛ 2. Метрология. |
| Тема 2.1. Общие сведения о метрологии. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Метрология – наука об измерениях. Суть, цели, задачи, основные понятия и определения в области метрологии. Теоретическая, законодательная и практическая метрология. Нормативно-правовая основа метрологии. Единство измерений и единообразие средств измерений. Международные организации по метрологии. | 2 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.2. Международная система единиц СИ и эталоны единиц величин | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Физические величины. Классификация физических величин. Понятие о единице физической величины. Международная система единиц (система СИ). Принципы построения международной СИ. Преимущества СИ. Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц. Эталоны единиц системы СИ. Передача размера единиц от эталона к рабочим эталонам и рабочим средствам измерения. Поверочные схемы. Стандартные образцы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы международной системы (СИ)». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Изучение эталонов, их виды и требования, предъявляемые к эталонам». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.3. Средства, методы и точность измерения | Содержание учебного материала | 16 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Измерения. Виды, средства и методы измерений. Классификация методов и средств измерений. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений. Понятие о точности измерений. Погрешности измерений. Причины возникновения погрешностей. Понятие о точности измерений. Исключение систематических погрешностей. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 14 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Классы точности средств измерений». | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие «Расчет погрешностей». | 2 |  |
|  | 4. Лабораторная работа «Измерение размеров абсолютным методом» | 4 |  |
|  | 5. Лабораторная работа «Измерение наружных поверхностей относительным методом» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 2.4. Метрологическая деятельность в области в области обеспечения единства измерений. | Содержание учебного материала | 10 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Понятие метрологического обеспечения. Государственная метрологическая служба. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерений. Поверка, калибровка и сертификация средств измерений. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Метрологическое обеспечение производства продукции. Составление структуры метрологической службы предприятия». | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа «Поверка и калибровка средств измерений». | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| РАЗДЕЛ 3. Стандартизация. |
| Тема 3.1. Цели, задачи, принципы и методы стандартизации. | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Сущность стандартизации. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. Методы стандартизации. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Изучение ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Методы стандартизации». | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие «Штриховое кодирование». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.2. Система стандартизации Российской Федерации. Региональная и международная стандартизация | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Система стандартизации. Документы в области стандартизации. Участники работ по стандартизации. Региональная стандартизация. Международная стандартизация. Применение зарубежных стандартов в РФ. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Документы национальной системы стандартизации» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Применение общероссийских классификаторов и товарных номенклатур для кодирования продукции». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| РАЗДЕЛ 4. Подтверждения соответствия. |
| Тема 4.1. Оценка и подтверждение соответствия. | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Основные понятия в области оценки соответствия и сертификации. Цели, задачи, принципы и формы оценки соответствия. Формы подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная сертификация, декларирование соответствия: общая характеристика, схемы, порядок действий. Знаки соответствия. Знак обращения на рынке. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Информационное обеспечение подтверждения соответствия». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Изучение порядка проведения сертификации. Правила заполнения бланков сертификата». | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие «Изучение порядка проведения процедуры декларирования. Правила заполнения деклараций». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 4.2. Признание результатов подтверждения соответствия. | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1 –1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | Конкурентоспособность продукции. Аккредитация. Инспекционный контроль за аккредитованными организациями. Иерархия признания результатов подтверждения соответствия. Информативность продукции. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие «Порядок проведения аккредитации. Заполнение документации по аккредитации». | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие «Инспекционный контроль». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Промежуточная аттестация | 6 |  |
| Всего | 72 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, техническими средствами: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная учебной мебелью, приборами и инструментами для выполнения измерений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. –92 с.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9.

- Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7

- Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документооборот: учебник / В.Ю. Шишмарев. – Москва: КУРС: ИНФРА – М, 2021. – 312 с.

- Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 423 с.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4

3.2.2. Основные электронные издания

- Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. – Москва^ Юрайт, 2022. – 178 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07981-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/494499.

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153957 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. – Москва: Юрайт, 2020. — 103 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10717-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456821.

- Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 186 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07352-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491310.

- Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153932 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 423 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15204-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/490224.

- Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. – Москва: Юрайт, 2022. – 349 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11367-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489861.

- Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 146 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10162-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492625.

- Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов; под общей редакцией Е. А. Степановой. – Москва: Юрайт, 2022. – 95 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10715-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495556.

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. – Москва: Юрайт, 2020. – 362 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10811-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454892.

- Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. – 3-е изд., перераб. и доп. –Москва: Издательство Юрайт, 2021. –377 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11997-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475847.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

      - Закон РФ О техническом регулировании от 27.12.2002 № 184-ФЗ. (действующая редакция от 23.12.2021).

      - Закон РФ О стандартизации в Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ. (действующая редакция от 30.12.2020).

      - Закон РФ Об обеспечении единства измерений от 26.06.2008 № 102-ФЗ. (действующая редакция от 28.12.2021).

      - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения самостоятельной работы. Устный индивидуальный и фронтальный опрос, устное собеседование по теоретическому материалу. |
| терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; | Демонстрирует знания терминологии и единиц измерения в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. |  |
| основные понятия и положения метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; | Демонстрирует знания основных понятий и положений метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. |  |
| виды и типы профессиональной документации (инструкции, технический регламент, стандарты и др.); | Демонстрирует знания видов и типов профессиональной документации (инструкция, технический регламент, стандарт и др.). |  |
| цели и формы подтверждения соответствия. | Демонстрирует знания целей и форм подтверждения соответствия. |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных и практических работ. Оценка результатов выполнения самостоятельной работы. |
| использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение соответствия в производственной деятельности; | Демонстрирует умения использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение соответствия в производственной деятельности. |  |
| оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии и стандартизации в производственной деятельности; | Демонстрирует умения оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии и стандартизации в производственной деятельности. |  |
| применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | Демонстрирует умения применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. |  |

Приложение 2.10

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Аналоговая схемотехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-1.7, ОК 01-09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.7 ОК 01- 09 | - рассчитать и грамотно спроектировать в соответствии с техническим заданием любой аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры; - использовать средства автоматизации проектирования для решения различных научно-технических, проектных и технологических задач в области производства и эксплуатации электронной аппаратуры | устройство, принцип действия и основные характеристики усилителей, генераторов, фильтров, ЦАП и АЦП, узлов комбинационной и последовательностной логики, источников питания и других аналоговых и цифровых узлов и устройств |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 54 |
| в т.ч: |
| теоретическое обучение | 16 |
| лабораторные работы | 38 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие сведения об аналоговых электронных устройствах |
| Тема 1.1. Общие сведения об аналоговых электронных устройствах | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Электрические сигналы и электронные устройства. Электрические фильтры. Принципы построения и классификация устройств аналоговой обработки сигналов. Внешние параметры и характеристики аналоговые электронные устройства; требования, предъявляемые к устройствам различного назначения. Основные задачи проектирования, анализа свойств и применения аналоговых электронных схем и функциональных узлов. | 2 | ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Исследование пассивных RC-фильтров» | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 2. Параметры и характеристики усилительных устройств |
| Тема 2.1. Усилительные устройства (УУ) | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие сведения об усилительных устройствах (УУ), схемы включения. Принцип действия основных аналоговых схем. Классификация УУ по назначению, по основной характеристике, по месту эксплуатации. Структурная схема усилителя. Параметры и характеристики электронных схем. Входные и выходные показатели. Виды источников сигнала и нагрузки. Коэффициенты усиления по току, напряжению, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициентов усиления. Условия неискажённого усиления. Понятие линейных и нелинейных искажений. Коэффициент гармонических искажений | 2 | ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 2.2. Обратная связь в усилительных устройствах | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Виды и назначение обратной связи в усилителях. Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления, его стабильность, входное и выходное сопротивления, АЧХ, амплитудную характеристику, линейные и нелинейные искажения. Обеспечение устойчивости усилителей с отрицательной обратной связью. | 2 | ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Раздел 3. Усилители постоянного и переменного тока |
| Тема 3.1. Усилители постоянного тока прямого усиления и с постоянным преобразованием | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-10 |
|  | Основные свойства и применение УПТ, УПТ с непосредственной связью и с преобразованием. Дрейф нуля – его источники и пути устранения | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.2. Дифференциальный и операционный усилитель | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-10 |
|  | Физические процессы в ДУ. Коэффициент усиления ДУ и коэффициент подавления синфазного сигнала и пути его увеличения. Основные свойства и назначение ОУ. Параметры, схемы питания и включения ОУ. Принцип виртуального нуля. Основные схемы на ОУ: инвертирующий, неинвентирующий усилители. Основные схемы на ОУ: повторитель напряжения, интегратор, компаратор. Основные схемы на ОУ: выпрямитель, вольтметр, генератор. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Исследование усилительных каскадов на операционных усилителях» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Тема 3.3. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах | Содержание учебного материала | 10 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-10 |
|  | Принципиальные схемы резисторного каскада на биполярном и полевом транзисторе. Назначение элементов схем. Цепи питания биполярных и полевых транзисторов. Основные причины нестабильности токов транзисторов | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Исследование усилителя с ОЭ в режиме усиления слабого сигнала» | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Тема 3.4. Графоаналитический расчёт усилительного каскада | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-10 |
|  | Нагрузочные характеристики по постоянному и переменному току. Построение нагрузочных характеристик. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Анализ усилительных каскадов на биполярных транзисторах графоаналитическим методом» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определяется при формировании рабочей программы | * |  |
| Раздел 4. Резонансные усилители |
| Тема 4.1. Резонансный усилитель | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | Схема резонансного усилителя на биполярном транзисторе. Назначение элементов схемы. Коэффициент усиления | 2 | ПК 1.1-1.7 ОК 01-09 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных занятий | 16 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие «Исследование резонансного усилителя» | 8 |  |
|  | 2. Лабораторное занятие «Подведение итогов исследования аналоговых электронных схем» | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оборудованный учебной доской, компьютерной техникой, экраном, мультимедийным проектором и оснащенный плакатами, наглядными пособиями.

Лаборатория «Технического контроля», оснащенная посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, техническими средствами: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных занятий.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная учебной мебелью, приборами для измерения массы; приборами для измерения объема; приборами для измерения тепловых величин; инструментами для выполнения измерений.

Мастерская «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений», оснащенная эталонной базой для проведения монтажа, наладки и регулировки средств измерений; специальными средствами настройки и калибровки технических средств измерений.

При реализации программы допускается использование виртуальных лабораторных работ по использованию и применению приборов и материалов лабораторий и мастерских.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО. – Москва: Юрайт, 2022. – 382 с.

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника: учебник для среднего профессионального образования. В 2 ч. Часть 2 / О. П. Новожилов. – Москва: Юрайт, 2019. – 421 с.

- Травин, Г. А. Основы схемотехники телекоммуникационных устройств: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. А. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-9499-6

- Травин, Г. А. Схемотехника и расчет бестрансформаторных усилителей с обратными связями: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. А. Травин, Д. С. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-9397-5

3.2.2. Основные электронные издания

# Архипов, С. Н. Аналоговая схемотехника устройств телекоммуникаций: учебное пособие для СПО / С. Н. Архипов, М. С. Шушнов. — Саратов: Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1191-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106607

# Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование / Авдеев В. А. - Москва ДМК Пресс, 2009. - 848 с. - ISBN 978-5-94074-505-1. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745051.html

# Агеев, О. А. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических величин: учебное пособие для среднего профессионального образования среднего профессионального образования / О.А. Агеев, В.М. Мамиконова, В.Н. Котов, О.Н. Негоденко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 158 с. – ISBN 978-5-534-07856-5. – URL: https://urait.ru/bcode/498953

# Кузнецов, Э. В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э.В. Кузнецов, Е.А. Куликова, П.С. Культиасов. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 234 с. – ISBN 978-5-534-03756-2. – URL: https://urait.ru/bcode/492705

# Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. – Москва: Юрайт, 2022. – 431 с. – ISBN 978-5-534-07727-8. – URL: https://urait.ru/bcode/490149

# Лоскутов, Е. Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное пособие / Е. Д. Лоскутов. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 264 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/44037

# Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под ред. Н. К. Миленина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 270 с. – ISBN 978-5-534-06085-0. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438024

# Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 406 с. – ISBN 978-5-534-04676-2. – URL: https://urait.ru/bcode/489777

- Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств: учебное пособие для / Л. Г. Муханин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-8972-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185993 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания: учебное пособие для среднего профессионального образования среднего / Ю. Н. Новиков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-8784-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197469 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

# Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том I / Титце У., Шенк К. - 12-е изд. - Москва: ДМК Пресс. - 832 с. - ISBN 978-5-94120-200-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941202003.html

# Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том II: учебное пособие / Титце У., Шенк К. – Москва: ДМК-пресс. – 942 c. – ISBN 978-5-94120-201-0. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941202010.html

- Травин, Г. А. Основы схемотехники телекоммуникационных устройств : учебное пособие для среднего профессионального образования./ Г. А. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-9499-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195529 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Травин, Г. А. Схемотехника и расчет бестрансформаторных усилителей с обратными связями : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. А. Травин, Д. С. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-9397-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193429 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |
| - устройство, принцип действия и основные характеристики усилителей, генераторов, фильтров, ЦАП и АЦП, узлов комбинационной и последовательностной логики, источников питания и других аналоговых и цифровых узлов и устройств | Демонстрирует знания устройства и принципов основных видов аналоговых электронных устройств | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный и фронтальный опрос, устное собеседование по теоретическому материалу. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |
| рассчитать и грамотно спроектировать в соответствии с техническим заданием любой аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры; | Демонстрирует умения проектировать и реализовывать аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры в соответствии с техническим заданием. | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ, индивидуальных заданий. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, Оценка результатов выполнения самостоятельной работы. |
| использовать средства автоматизации проектирования для решения различных научно-технических, проектных и технологических задач в области производства и эксплуатации электронной аппаратуры | Демонстрирует умения анализировать, разрабатывать и корректировать электронную аппаратуру для решения различных научно-технических, проектных и технологических задач. |  |

# Приложение 3

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

# ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Примерная рабочая программа воспитания по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Приказ Минпросвещения России от 17 августа 2022 г. № 747 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 27.01.01 «Контролер измерительных приборов»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» июня 2021 г. № 432н «Об утверждении профессионального стандарта «Контролер измерительных приборов и специального инструмента». |
| Цель программы | Создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). |
| Сроки реализации программы | Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «контролер» – 10 месяцев. |
| Исполнители программы | Директор, заместители директора в сфере учебной, учебно-производственной, воспитательной деятельности, а также курирующий административно-хозяйственную работу, сотрудники учебной части, заведующие отделением, преподаватели, кураторы, тьюторы (при наличии), члены Студенческого совета, представители Родительского комитета (его аналога), представители организаций – работодателей, в первую очередь, организаторы баз практик. |

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Данная примерная рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана 
с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО 
по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона об образовании в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками | ЛР 2 |
| Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права | ЛР 5 |
| Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации | ЛР 6 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение | ЛР 8 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде | ЛР 9 |
| Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике | ЛР 11 |
| Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |
| Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы | ЛР 13 |
| Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных технологий | ЛР 14 |
| Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении профессиональных задач | ЛР 15 |
| Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические конфессиональные и культурные различия | ЛР 16 |
| Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |
| … | ЛР |
|  | ЛР |
|  | ЛР |

Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин 
и планируемых личностных результатов в ходе реализации 
образовательной программы

| Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным настоящей ПОП СПО.

Примерные критерии оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 
к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 
по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии 
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти 
в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителей директора, преподавателей, мастеров производственного обучения и классных руководителей (кураторов).

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

В данном разделе указывается перечень инфраструктуры (оборудование, помещения и т.д.), раскрывающей воспитательный потенциал учебного процесса, включая базы практик, по профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПОП.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение процесса воспитания предполагает наличие 
в образовательной организации компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, доступа к интернет-ресурсам и специализированного оборудования.

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:

информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой деятельности;

информационной и методической поддержки реализации рабочей программы воспитания;

взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного процесса (обучающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, общественности и др.).

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте образовательной организации.

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

(УГПС 27.00.00 Управление в технических системах)

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов 
на период ___________ г.

Место, год

Рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;

движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (при наличии в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий).

| Дата | Содержание и формы деятельности Содержание - общая характеристика с учетом примерной программы. Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная практика, производственная практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, студенческая конференция и т.д. | Участники (курс, группа, члены кружка, секции, проектная команда и т.п.) | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |
| 1 | День знаний | Все группы | Аудитории | Заместитель директора, курирующий воспитание, кураторы групп | ЛР 4; ЛР 7 |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР1-11 |
| 2 | День окончания Второй мировой войны | 2 курс | Аудитория | Преподаватель истории | ЛР 1; ЛР 5 |
| 3 | День солидарности в борьбе с терроризмом | Все группы | Аудитории (15 мин 1-й пары) | Заместитель директора, курирующий воспитание, педагоги | ЛР 3; ЛР 8 |
|  |  |  |  | Заместитель директора, курирующий учебный процесс, заместитель директора по учебно-производственной работе, (далее – должны быть указаны должности, которые обозначены ответственными в локальной нормативной базе образовательной организации: председатели предметно-цикловых комиссий, заведующие отделениями и др.) |  |
|  | Посвящение в студенты |  |  | Заместитель директора, курирующий воспитание |  |
|  |  |  |  | заместитель директора, курирующий воспитание |  |
|  | Введение в профессию (специальность) |  |  | заместитель директора по учебно-производственной работе |  |
| 21 | День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). День зарождения российской государственности (862 год) |  |  |  |  |
| 27 | Всемирный день туризма |  |  |  |  |
| 28 | День машиностроителя |  |  | Зам. директора по УВР Зав. отделениями Кл. руководители |  |
| ОКТЯБРЬ |
| 1 | День пожилых людей |  |  |  |  |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Кураторы групп | ЛР 1-11 |
|  | День Учителя |  |  |  |  |
| 14 | Всемирный день стандартов |  |  | Зам. директора по УВР Зав. отделениями Кл. руководители |  |
| 30 | День инженера-механика в России |  |  | Зам. директора по УВР Зав. отделениями Кл. руководители |  |
| 30 | День памяти жертв политических репрессий |  |  |  |  |
| НОЯБРЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 4 | День народного единства |  |  |  |  |
| 10 | Всемирный день науки |  |  | Зам. директора по УВР Зав. отделениями Кл. руководители Преподаватели |  |
|  | День матери |  |  |  |  |
| ДЕКАБРЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 9 | День Героев Отечества |  |  |  |  |
| 12 | День Конституции Российской Федерации |  |  |  |  |
| ЯНВАРЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 1 | Новый год |  |  |  |  |
| 30.01 | Социальная акция #МыВместе |  |  |  |  |
| 25 | «Татьянин день» (праздник студентов) |  |  |  |  |
| 27 | День снятия блокады Ленинграда |  |  |  |  |
| ФЕВРАЛЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 2 | День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) |  |  |  |  |
| 8 | День русской науки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зам. директора по УР Зав. Отделениями Преподаватели Руководители мастерских |  |
| 20 | Студенческий управленческий турнир |  |  | Зам. директора по УВР Зав. Отделениями Преподаватели Руководители мастерских |  |
| 23 | День защитников Отечества |  |  |  |  |
| МАРТ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 8 | Международный женский день |  |  |  |  |
| 18 | День воссоединения Крыма с Россией |  |  |  |  |
| 15 | Федеральный проект «Лыжня России» |  |  | Зав. отделениями Руководитель физ. воспитания, преподаватели физ. воспитания |  |
| 26 | Всероссийский конкурс для школьников и студентов профессиональных образовательных организаций «Большая перемена» |  |  | Зам. директора по УВР Зав. отделениями Кл. руководители Преподаватели |  |
| АПРЕЛЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 12 | День космонавтики |  |  |  |  |
| 7 | Всемирный день здоровья |  |  | Зав. отделениями Руководитель физ. воспитания, преподаватели физ. воспитания |  |
| 25 | Онлайн-проект – «Школа социального лидерства «Наследники» |  |  | Зав. отделениями Соц. педагоги Кл. руководители |  |
| МАЙ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 1 | Праздник весны и труда |  |  |  |  |
| 9 | День Победы |  |  |  |  |
| 4 | Неделя «Помни!» посвящена исторической памяти и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |  | Зав. отделениями Соц. педагоги Кл. руководители |  |
| 24 | День славянской письменности и культуры |  |  |  |  |
| 26 | День российского предпринимательства |  |  |  |  |
| 15 | День астрономии |  |  | Зам. директора по УР Зав. отделениями преподаватели |  |
| 20 | Всемирный день метрологии |  |  | Зам. директора по УР Зав. отделениями преподаватели |  |
| ИЮНЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 1 | Международный день защиты детей |  |  |  |  |
| 5 | День эколога |  |  |  |  |
| 6 | Пушкинский день России |  |  |  |  |
| 12 | День России |  |  |  |  |
| 22 | День памяти и скорби |  |  |  |  |
| 27 | День молодежи |  |  |  |  |
| ИЮЛЬ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 8 | День семьи, любви и верности |  |  |  |  |
| АВГУСТ |
| Пн. Еженед. | Разговоры о важном | Все группы | Аудитории | Куратор группы | ЛР 1-11 |
| 22 | День Государственного Флага Российской Федерации |  |  |  |  |
| 23 | День воинской славы России (Курская битва, 1943) |  |  |  |  |
| 27 | День российского кино |  |  |  |  |

# Приложение 4

к ПОП по профессии

27.01.01 Контролер измерительных приборов

# ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

ПО ПРОФЕССИИ

27.01.01 КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ПАСПОРТ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Примерные оценочные материалы разработаны для профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов. В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: «контролер».

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 
к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице №1.

Таблица №1.

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| ВД.01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | ПМ 01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности |

  - Требования к проверке результатов освоения образовательной программы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице №2.

Для проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) применяется комплект оценочной документации (далее - КОД), разрабатываемый оператором согласно 
п. 21 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Министерством просвещения Российской Федерации 8 ноября 2021 г. № 800) с указанием уровня проведения (базовый/профильный).

Таблица № 2

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

| ФГОС 27.01.01по профессии Контролер измерительных приборов Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы |
| --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| ВД 01 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности | Вид деятельности 1 Осуществление контроля мер, измерительных приборов, специальных инструментов и приспособлений различной сложности |
|  | ПК 1.1 | Осуществлять выбор и подготовку к работе универсальных и специальных средств калибровки и поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности в соответствии с технической документацией; |
|  | ПК 1.2. | Использовать универсальные и специальные средства калибровки и поверки и вспомогательное оборудование для определения метрологических характеристик мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
|  | ПК 1.3. | Выполнять калибровку измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | ПК 1.4. | Осуществлять поверку мер, измерительных приборов и установок различной сложности для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | ПК 1.5. | Осуществлять обработку результатов измерений, определять вид и причины погрешностей средств измерений |
|  | ПК 1.6. | Оформлять результаты калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |
|  | ПК 1.7. | Оформлять протоколы, свидетельства, сертификаты по результатам калибровки, поверки мер, измерительных приборов и установок различной сложности |

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов приводятся в комплекте оценочных материалов с учетом особенностей разработанного задания и используемых ресурсов.

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной программе по профессии 27.01.01 Контролер измерительных приборов на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОНОГО ЭКЗАМЕНА

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Описание структуры задания для процедуры ГИА в форме ДЭ

Для выпускников, осваивающих ППКРС государственная итоговая аттестация 
в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена.

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов, а также квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

Для выпускников, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования проводится демонстрационный экзамен 
с использованием оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором.

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции 
по технике безопасности, а также образцы заданий.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. Образцы заданий в составе комплекта оценочной документации размещаются на сайте оператора до 1 октября года, предшествующего проведению демонстрационного экзамена (далее – ДЭ). Конкретный вариант задания доступен главному эксперту за день до даты ДЭ.

  - Порядок проведения процедуры ГИА в форме ДЭ

Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ), представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. Федеральный оператор имеет право обследовать ЦПДЭ на предмет соответствия условиям, установленным КОД, в том числе в части наличия расходных материалов.

ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД.

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.

Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена:

| Продолжительность демонстрационного экзамена (не более), часов | 2:00:00 |
| --- | --- |

# Footnotes

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к примерной основной образовательной программе СПО.

Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПОП информация отображается при необходимости.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В разделе 4 приведен пример профессионального содержания для технического профиля. Профессиональное содержание раздела 4 определяется разработчиками программы по профессии

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПОП.

Макет примерной рабочей программы воспитания разработан ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в соответствии с пунктом 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В рабочей программе воспитания, включенной в ООП образовательной организации, указываются конкретные фамилии, имена и отчества исполнителей программы.

Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Данная таблица предназначена для анализа выполнения учебного плана и заполняется образовательной организацией по желанию.

Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной оценке. Успехи обучающегося в достижении личностных результатов фиксируются способами, определенными образовательной организацией самостоятельно (например, портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта и др.) достижений и др.).

Образовательная организация оставляет за собой право определить критерии оценки достижения личностных результатов, сократить или дополнить предложенный примерной рабочей программой воспитания. По окончании работы над разделом снимается курсивное начертание текста и удаляется сноска.

В данном разделе указывается перечень локальной базы ПОО, который будет служить подтверждением создания условий для воспитания обучающихся.

В данном разделе ПОО указывает ФИО ответственных лиц за воспитание обучающихся в рамках данной ОПОП, а также возможные образовательные дефициты и план по их ликвидации

В содержании указывается общая характеристика контента учебного занятия, направленного на достижение планируемых ЛР. Формулировка должна соотноситься с темой учебного занятия, но не быть ей идентичной.

Формы деятельности: учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная практика, производственная практика, урок-концерт, деловая игра, семинар, студенческая конференция и т.д.

Курс, группа, привлеченные работодатели, представители общественности, родители и др.

Наименование или номер аудитории образовательной организации либо иное, если предполагается выезд студентов

Вписываются ФИО, должность ответственного. Это преподаватели, председатели предметно-цикловых комиссий, мастера производственного обучения, заведующие отделениями и др.

В план выносятся коды ЛР, обозначенные педагогами или другими педагогическими работниками, ответственными за проведение воспитательной деятельности.

В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.

Наименования должностей приведены для примера. Далее – должны быть указаны должности, которые обозначены ответственными в локальной нормативной базе образовательной организации: председатели предметно-цикловых комиссий, заведующие отделениями и др.

Первые три строки плана заполнены в качестве примера и понимания места воспитательной работы в реализации образовательной программы.